## Arkusz1
				Załacznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
	Pakiet nr 1

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Strzykawki
1.	Strzykawka do tuberkuliny z igłą	szt.	700	1000
2.	Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	160	230
3.	Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	210	300
4.	Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml, logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	180	250
5.	Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	190	270
6.	Strzykawka – Żaneta 100 ml	szt.	560	800
7.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna *	szt.	1050	1500
8.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa *	szt.	70	100
9.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml ( z podziałką do 20 ml)	szt.	20	30
	II - Igły op. a’ 100szt.
1.	Igły rozmiar – 0,45 x 16, - 0,5 x 25, - 0,6 x 30, - 0,7 x 30, - 0,8 x 40, - 0,9 x 40, a 100 szt. Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	300	430
2.	Igły – 1,2 x 40 a 100 szt	op.	280	400
3.	Igły do PEN 31G 0,25 x 6mm op. a 100 szt.	op.	10	15
	III -Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1.	rozmiar -14G **, -16G**, -17G**, - 18G**, -20G**, -22G**, 24G ** Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	5600	8000
2.	Koreczek do kaniuli zamykający światło kaniuli posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami luer lock. Pochodzący od tego samego producenta co kaniule	szt.	11200	16000
	IV. Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1.	rozmiar 0,9 x 25 mm, G 22,	szt.	35	50
2.	rozmiar 1,1 x 33 mm, G 20,	szt.	35	50
3.	rozmiar 1,3 x 45 mm, G 18,	szt.	35	50
	V. Lancet
1.	Jałowy lancet sterylny 200 szt. w opakowaniu rozmiar - 1,5 mm, -1,8mm, - 2,4mm	op.	35	50
	VI. Igły typu motylek
1.	rozmiar 0,7 i 0,8 x 19 mm	szt.	1400	2000
	VII.
1.	Inwazyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŹ) zawierający zestaw drenów, kranik trójdrożny z pokrętłem obracanym o 360 stopni, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, zakończenie lock	szt.	100	150
2.	Rampa 3 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu	szt.	60	80
3.	Rampa 5 Rampa 5 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu	szt.	80	120
4.	Skala pomiarowa do ocż, wykonana z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego, wskaźnik zero ruchomy na obie strony skali, czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia, skala od +35 do – 15 cm H2O	szt.	7	10
5.	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 2,9 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2 l Ch 10, igła 80 mm	szt.	3	5
6.	Zestaw do do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 2,9 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2 l, Ch 10, igła 120 mm	szt.	10	15
7.	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 4,8 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2l,Ch 15 igła 120 mm	szt.	5	7
8.	Bezigłowa zastawka składająca się z niebieskiej lub czerwonej silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalającą wielokrotną aspirację i podawanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 140 aktywacji (przyłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej). Czas użytkowania i ilość aktywacji potwierdzona badaniami. Prędkość przepł. do 750 ml/min w zależności od ciśnienia. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml.	szt.	70	100
9.	Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny (combi) z końcówką żeńską i męska.	szt.	35	500
10.	Kranik Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu posiadający trójramienne pokrętło obracane o 360 stopni, jedno wejście zabezpieczone bezigłową zastawką, składającą się z silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką, łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalająca na wielokrotną aspirację i podawanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 140 aktywacji. Prędkość przepływu do 750 ml/min w zależności od ciśnienia. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml.	szt.	420	600
	VIII. Części do szynowego regulatora ssania wysokociśnieniowego
1.	Dren do próżni 2000 mm (żółty)	szt.	10	15
2.	Kanister wielorazowego użytku Vacsax / Poj. 1000 ml mocowanie zwężane	szt.	10	15
3.	Wkłady jednorazowego użytku Vacsax poj. 1000 ml, poj. 2000 ml.króciec standardowy / Zamawiany wielkośc wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	840	1200
4.	Wymienny filtr hydrofobowy do ssaków serii ELITE.	szt.	1	2
	IX. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
	X. Igły do portów dostepu naczyniowego
1.	Igła z atraumatycznym szlifem, do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 19G (1,1mm) x 15,29,25 mm	szt.	10	15
2.	Igła z atraumatycznym szlifem, do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 20G (0,9mm) x 20,25,30,35,40 mm	szt.	10	15
	RAZEM
	* Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, dostawca dostarczał sprzęt tej samej firmy, ze względu na konieczność ustawień
	pompy infuzyjnej. Strzykawka do pomp infuzyjnych powinna posiadać oznaczenie CE oraz współpracować z pompami
	infuzyjnymi AP 12 i AP 22, zgodnie z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju pompach.
	** Wymagamy, by w tych pozycjach produkty były jednego producenta

	Pakiet nr 2

									%
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1.	Rozmiar nr -5,0, -5,5, - 6,0, -6,5, -7,0 - 7,5, -8,0, - 8,5, -9,0, - 9,5, - 10,0 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	490	700
	II. Rurka Tracheostomijna
1.	Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, prowadnica w wersji z łącznikiem, tasiemka mocująca, miękkie, gładkie skrzydełka szyldu, jałowa, jednorazowego użytku Rozmiar od 5,5 - 10,0	szt	7	10
	III . Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - zbrojone wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1.	Rozmiar - 6,5, -7, - 7,5, - 8 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	7	10
	IV. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1.	Rozmiar 000	szt.	10	15
2.	Rozmiar 00	szt.	10	15
3.	Rozmiar 0	szt.	10	15
4.	Rozmiar 1	szt.	18	25
	V. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1.	rozmiar - 70 mm, -80 mm, - 90 mm, - 100 mm, 110 mm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	280	400
	VI. Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana
1.	Rozmiar nr 2,0 - nr 2,5 - nr 3,0 - nr 3,5 - nr 4,0 - nr 4,5 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	280	400
	RAZEM
	Rurki w pozycjach I - VI od jednego producenta

	Pakiet nr 3

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Cewnik typu FOLEY sterylny, silikonowany opakowanie zewnętrzne folia, wewnętrzne folia, sterylizowany radiacyjnie
1.	Rozmiar: CH 8, CH 10, CH12,	szt.	14	20
2.	Rozmiar: CH 10	szt.	7	10
3.	Rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	770	1100
	II. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1.	Rozmiar: CH 6 / 40 cm, CH 8 / 40 cm, CH 12 / 60 cm, CH 14 / 60 cm, CH 16 / 60 cm, CH 18 / 60 cm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	3500	5000
	III. Cewnik Tiemann
1.	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemanna, lateksowy,silikonowany , sterylny, dwudrożny z zastawką, Rozmiar 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	szt.	20	30
2.	Cewnik Tiemann. Wykonany z elastycznego PCV, lekko zagięta końcówka zakończona stożkowo, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, rozmiar od nr 8-24	szt.	20	30
	IV. Cewnik do histerosalpinografii
1.	Cewnik do histerosalpinografii - urządzenie składa się z miekkiego elementu wprowadzającego zaopatrzonego w ruchomy pozycjoner oraz podwójny cewnik z termoplastycznym owalnym gumowym balonem o poj. 2,5 ml. Ponadto urządzenie zawiera zawór odcinający, który reguluje ciśnienie balonikiem. Do zestawu dołączona jest strzykawka 2,5 ml. Specyfikacja: cewka twarda, średnica zewnętrzna 1,67 mm, ruchomy pozycjoner.	szt.	140	200
	V. Zgłębnik żołądkowy – sterylny, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1.	Rozmiar nr 6, nr 14 – 14x 800, nr 16 – 16x 800, nr 18 – 18x 800, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	100	150
2.	Rozmiar: nr 18 – 18x 1250	szt.	70	100
3.	Rozmiar: nr 20 – 20x 1250	szt.	60	90
	VI. Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami
1.	Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych z elastyczna końcówka kompatybilną ze standardowym reduktorem tlenu. (pakowane folia-papier 150 cm)	szt.	490	700
	VII. Przedłużacze
1.	Przedłużacz do tlenu 210 cm	szt.	200	300
2.	Przedłużacz do tlenu 420 cm	szt.	20	30
3.	Przedłużacz do ssaka, wykonany z elastycznego PVC, nie złamujące się wzmocnione podłużnie , do odsysania,jałowy, jednorazowego użytku, długość 2100 mm, typ zakończenia : nasadka-nasadka, gładkie w środku, podwójne opakowanie, bez lateksu, rozmiar 25	szt.	280	400
	VIII. Dren do ssaka
1.	Rozmiar 12,0 x 8,0 x 3000 mm	szt.	100	150
	IX. Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny, jednorazowego uzytku wykonany z polichlorku winylu, nasada barwna konektora odpowiedająca rozmiarowi cewnika, łączna długość : 40±1 cm, długość robocza: 36±1 cm, jedwabista powierzchnia zmniejszająca tarcie pomiędzy cewnikiem a śluzówką cewki moczowej, co zmniejsza ryzyko wystapienia infekcji dróg moczowych , dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie ograniczajace traumatyzację tkanek cewki moczowej, pakowany folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu
1.	Rozmiar: -CH 6, dł.35 -40, -CH 8, dł.35 -40, -CH 10, dł.35 -40, -CH 12, dł.35 -40, -CH 14, dł.35 -40, -CH 16, dł.35 -40, -CH 18, dł.35 -40, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	180	250
	X. Cewnik urologiczny typu Nelaton sterylny* wykonany z PCV o jakosci medycznej
1.	Rozmiar: CH 12, dł. 21 cm*	szt.	50	70
2.	Rozmiar: CH 14, dł. 21 cm*	szt.	50	70
	RAZEM
	* oferowany cdewnik musi mieć długośc 21 cm. Nie dopuszczamy dłuższcych

	Pakiet nr 4

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	Zestaw cewników naczyniowych permanentnych
1.	Zestaw Drenów dla zestawu do drenażu klatki piersiowej typu Argyle (zestaw jedno butlowy) Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71cm, długość 152cm). Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego. Z regulacją siły ssania. Produkt bezlateksowy. Pakowane po 12 szt	szt	20	30
2.	Zestaw Drenów dla zestawu do drenażu klatki piersiowej typu Argyle (zestaw dwubutlowy 200 ml) Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71cm, długość 152cm). Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego. Z regulacją siły ssania. Produkt bezlateksowy. Pakowane po 12 szt	szt.	10	15
	RAZEM

	Pakiet nr 5

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku typu CUSCO , regulowany i blokowany poprzez skręcanie centralnej szpili, wchodzącej w uchwyt górny. Opakowanie folia-papier. Sterylny. Kolor szpili odpowiadający rozmiarowi. Rozmiar: XXS, XS, S, M, L Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	2100	3 000
	RAZEM

	Pakiet nr 6

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łacznikiem, efektywnośc filtrowania > 99,8%, metoda filtracji elektrostatyczna, przestrzeń martwa 6ml, opór przepływu 12mm Hg przy 20l/min	szt.	70	100
2.	Kranik trójdrożny wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkiem, obrotowy 360 - sterylne	szt.	1400	2000
3.	Osłonki lateksowe na głowice USG (suche, lekko pudrowane)	szt.	2100	3000
4.	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, 2000ml z zaworem poprzecznym - sterylny.	szt.	700	1000
5.	Pojemnik do próbek moczu dla niemowląt ( chłopców i dziewczynek) - sterylny	szt.	60	80
6.	Pojemnik do próbek kału, sterylny, z łopatką ,25 ml (+/- 5 ml), śr 25 x 80 mm, z zakrętka, pakowany indywidualnie	szt.	30	40
7.	Pojemnik do próbek kału, niesterylny z łopatką 25 ml(+/- 5 ml), śr 25 x 80 mm, z zakrętka	szt.	460	650
8.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy - sterylny	szt.	70	100
9.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny - sterylny	szt.	1200	1700
10.	Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP	szt.	70	100
11.	Przedłużacz obwodowy rozciągliwy długość 15 cm, przestrzeń martwa złożony 39ml rozciągnięty 41ml, rezystancja przepływu 30l/min 2mmH2O, 60l/min 8mmH2O, 90l/min 22mmH20, opakowanie 75 szt.	szt.	210	300
12.	Przewód do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym bez otworu bocznego o długości 210 cm	szt.	350	500
13.	Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	840	1200
14.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	11200	16000
15.	Aparat do szybkiego przetaczania krwi i produktów krwiopodobnych / Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2 Pompka do szybkiego przetaczania / Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren Łącznik LUER-LOCK z osłonką / Długość przyrządu min. 1500 mm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack / Opakowanie handlowe zawiera 30 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.	7	10
16.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm i zastawką antyzwrotną , która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki .rzyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem - sterylne	szt	2100	3000
17.	Szczoteczki cytologiczne pakowane, sterylne (umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji,	szt	2100	3000
18.	Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 mm ciete z jednostronnym matowym rantem z polem do opisu	szt.	3500	5000
19.	Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamknietym, z komora pomiarową 400ml. Miarka do moczu z dziobkiem drenażowym. - Pojemność workadrenazowego 2000 ml. - sterylny	szt	140	200
20.	Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z porzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm. / mikrobiologicznie czysty/	szt	490	700
21.	Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego ,sterylny typu Argyle , 40 ml	szt.	130	180
22.	Szczotka jednorazowa sterylna mycia rąk "Dispomedic Scrub sucha"	szt.	2100	3000
23.	Szczotka wielokrotnego uzytku "Super Brush 300"	szt.	70	100
	RAZEM

	Pakiet nr 7

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zatyczki do cewników, sterylne schodkowe	szt.	210	300
2.	Łącznik do cewników i drenów uniwersalny, sterylny	szt.	4900	700
3.	Maski do podawania tlenu dla dorosłych – sterylne rozmiar STANDARD rozm. L, XL	szt	700	1000
4.	Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dzieci - sterylne	szt	280	400
5.	Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych - sterylne	szt	280	400
6.	Maska tlenowa dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z drenem 213 cm wykonana z przezroczystego, miękkiego winylu z workiem	szt.	60	90
7.	Maski do podawania tlenu dla dzieci – sterylne	szt.	70	100
8.	Maski do podawania tlenu dla noworodków – sterylne	szt.	70	100
9.	Maski do podawania tlenu dla dorosłych z workiem	szt.	210	300
10.	Nebulizator (zestaw z ustnikiem)	szt.	210	300
11.	Zestaw drenażu niskociśnieniowego ran. Przeznaczony do pooperacyjnego, niskociśnieniowego drenażu ran operacyjnych w systemie zamkniętym, Szerokie zastosowanie w chirurgii. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml oraz dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną, odcinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 – CH 18. Mieszek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 120mbar – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania. Precyzyjne skale pomiarowe – co 40 ml dla mieszka o pojemności 250ml. Dodatkowa skala umożliwiająca pomiar ilości wydzieliny na dnie pojemnika ssącego. Własny, uniwersalny system podwieszania. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normą PN EN ISO 11607,PN EN ISO 868	szt.	14	20
	RAZEM

	Pakiet nr 8

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Opaska do identyfikacji dorosłych, długość min. 28 cm. Przeźroczysta. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy	szt	5250	7500
2.	Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zkończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy.	szt	350	500
3.	Fartuch folia jednorazowego użytku niejałowy	szt	4200	6000
4.	Kieliszki do leków z tworzywa o poj. 25 ml op a 75 szt.	op.	560	800
5.	Opaska dla zmarłych z identyfikatorem	szt.	180	250
6.	Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa: srebrno - złota o wymiarach 210x 160 cm do foli dołaczone 4 paski tasmy dwustronnej	szt.	70	100
7.	Worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznie, z końcówką usztywnioną o długości 10 cm z kanką mikrobiologicznie czysty	szt	3	5
8.	Szpatułka drewniana pojednyczo pakowana	szt	1400	2000
9.	Szpatułka internistyczno-laryngologiczna, z tworzywa, pojedynczo pakowana, sterylna	szt.	630	900
10.	Wieszak do worka do zbiórki moczu - wykonany z trwałego plastiku, umożliwiający zawieszanie worka na krawędzi łóżka lub wózka	szt.	60	90
11.	Pojemnik do moczu z zakrętką / poj. 120-125 ml	szt.	1400	2 000
12.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 200 -250 ml. czerwony	szt	100	150
13.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 500 -800 ml. czerwony	szt.	35	50
14.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1000 ml. czerwony	szt	350	500
15.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1500 ml. czerwony	szt.	280	400
16.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 2000 ml. czerwony	szt	70	100
17.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 3500 ml. czerwony	szt	70	100
18.	Osłony na przewody rozmiar 200 cm x 16 cm sterylne	szt	700	1000
19.	Miska nerkowata jednorazowego użytku niesterylna 700 ml	szt	700	1000
20.	Szyna do unieruchomiania kończyn - palcowa 500 x 20 mm	szt.	210	300
21.	Opaska uciskowa	szt.	20	30
	RAZEM

	Pakiet nr 9

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Elektroda do Holter EKG z żelem stałym na gąbce prostokątne z nacięciem (do mocowania przewodu)	szt	3010	4300
2.	Elektroda EKG śr. +- 30 mm pianka z żelem stałym		40	60
3.	Elektroda EKG śr. 50 mm pianka z żelem ciekłym	szt	7000	10000
4.	Papier do EKG HP 210 x 300x200	szt	35	50
5.	Papier do EKG ASCARD A4 112 x 25	szt	7	10
6.	Papier do EKG BTL-08 210 x 25	szt	210	300
7.	Papier do EKG Lifepack z nadrukiem 107 mm x 23 m	szt	100	150
8.	Papier do KTG COROMETRICS 152x90x160	szt	35	50
9.	Papier do KTG do aparatu Oxford SRF 618B szer 112mm dł. 20m podziałka 30 BPM/cm, zakres drukowania 50-210BPM	szt.	35	50
10.	Papier do USG Mitsubishi K61B (oryginalny)	szt	100	140
11.	Papier EKG do defibrylatora, termiczny, CORPULS 08/16/S/E, , składanka z nadrukiem / 70 mm x 100 mm x 200 kartek	szt	14	20
12.	Papier EKG MAC - 800, składany po 200 kartek, o szerokości 110 mm	szt.	35	50
13.	Papier KTG Bionet FC 1400 (152x25)	rolka	28	40
14.	Papier KTG EcoNet Insight (114x30)	rolka	28	40
15.	Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml	szt.	490	700
16.	Pojemnik do badań histopatologicznych 60 ml	szt.	140	200
17.	Pojemnik do badań histopatologicznych 100 ml	szt	350	500
18.	Pojemnik do badań histopatologicznych 250 ml	szt	280	400
19.	Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml	szt	80	110
20.	Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml	szt	40	55
21.	Pasta ścierna EVERI do przygotowania naskórka op. a 160g	szt	7	10
22.	Żel do EKG 0,5 l (biały, przeźroczysty)	szt	14	20
23.	Żel do USG 0,5 l (biały, przeźroczysty)	szt	420	600
24.	Pałeczka do wymazu sterylna pakowana pojedynczo	szt	100	150
25.	Okularki do fototerapii noworodka jednorazowego uzytku 30-38 cm BILIBAND bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy	szt.	100	150
	RAZEM

	Pakiet nr 10

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto 200 ml Skład zestawu: 1 x wkład 200ml, 1 x złącze proste 150 cm 375PSI, 1 x złącze "J". Czytelna skala Zestawy pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.	szt.	560	800
	RAZEM

	Pakiet nr 11

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Gazowa Linia Pomiarowa: / - materiał PCV (polichlorek winylu), EVA (octan winylu), PE (POLIETYLEN) / - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; / - długość 300 cm, / - średnica wewnętrzna 1,2mm, / - średnica zewnętrzna 2,8mm, / - grubość ścianki 0,8mm, / - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron, / - bezlateksowa, / - czysta mikrobiologicznie.	szt.	20	30
2.	Filtr bakteryjno.-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 53-77, skuteczność filtracji bakt>99,9999%, skuteczność filtracji wir. >99,999%, opór przepływu 30 l /min 5 mmH2O, 60 l/min 15mmH2O, 90 l/min 29mmH2O, powierzchnia filtracyjna 25cm2, waga filtra 24-25g.	szt.	840	1200
3.	Filtr oddechowy wirusowo - bakteryjny z wkładem hydrofobowym jednorazowego użytku sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką obudowa przeźroczysta )	szt.	210	300
4.	Obwód oddechowy prosty dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania czysty mikrobiologicznie, wykonany z PE (polietylen). Rury karbowane dł. 160 cm o srednicy 22mm, złącza 22mmF, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock	szt.	70	100
5.	Obwod oddechowy gładki wewnetrznie z gałęzią, workiem i maską dla dorosłych czysty mikrobiologicznie wykonany z PCV (polichlorku winylu) Rury gładkie wewnetrznie dł. 180 cm o srednicy 22 mm, złącza miękkie typu "soft" 22 mm F. Trzecia rura (gałąź) dł. 90cm, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock. Złączka prosta 22 mmM. Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Maska anestetyczna	szt.	84	120
6.	Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny celulozowy wkład , port do podawania tlenu	szt	70	100
7.	Wapno sodowane zmieniające kolor z białego na fioletowy do zastosowań medycznych w zamknietych układach anestezjolgicznych	op.	6	8
8.	Maski krtaniowe, rozmiar 3 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 30 - 50) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	84	120
9.	Maski krtaniowe, rozmiar 4 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 50 - 70) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	120	170
10.	Maski krtaniowe, rozmiar 5 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 70 - 100) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	32	45
	RAZEM

	Pakiet nr 12

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki *
1.	75 mm x 200 m	szt.	7	10
2.	100 mm x 200 m	szt.	35	50
3.	120 mm x 200 m	szt.	14	20
4.	150 mm x 200 m	szt.	18	26
5.	210 mm x 200 m	szt.	8	12
6.	250 mm x 200 m	szt.	6	8
7.	300 mm x 200 m	szt.	8	12
8.	400 mm x 200 m	szt.	8	12
9.	50 mm x 200 m	szt.	4	6
	II. Rękaw papierowo-foliowy z zakładką *
1.	150 mm x 50 mm x 100 m	szt.	6	8
2.	200 mm x 50 mm x 100 m	szt.	6	8
3.	300 mm x 60 mm x 100 m	szt.	7	9
4.	400 mm x 80 mm x 100 m	szt.	6	8
	III. Papier do sterylizacji biały, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1.	50 cm x 50 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
2.	60 cm x 60 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
3.	75 cm x 75 cm op. a 250 szt.	op.	8	12
4.	90 cm x 90 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
5.	100 cm x 100 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
	IV. Papier do sterylizacji zielony, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1.	75 cm x 75 cm op. a 250 szt.	op.	6	8
2.	90 cm x 90 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
3.	100 cm x 100 cm op. a 250 szt.	op.	2	3
	V. Papier do sterylizacji zielony, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1.	50 cm x 50 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
2.	60 cm x 60 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
	RAZEM
	*Zaoferowany produkt musi być zgodny z normami PN EN ISO 11607 – 1 oraz PN EN 868 3 – 5,
	Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki.
	Kierunek otwierania umieszczony tylko od strony papieru. Folia 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju, zgrzew fabryczny 3-kanałowy.
	* * Zamawiający wymaga, aby parametry wytrzymałościowe oraz gramatura papieru krepowanego (min. 60g/m2) były zgodne z normą PN EN 868-2

	Pakiet nr 13

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Włoknina do sterylizacji w procesie pary wodnej. Gramatura 57-60 g/m2 wytrzymała na rozciąganie liniowe na sucho poprzecznie i wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro, wytrzymałośc na pęknięcie 230kPa
1.	60 cm x 60 cm op a 250 szt.	op.	7	10
2.	90 cm x 90 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
	II. Torebki podezynfekcyjne wykonane z poliuretanu do pakowania suchych i zdezynfekowanych produktów jednorazowe samoprzylepne, na torebce miejsce na napis: data pakowania, podpis
1.	297 x 500 mm (500 szt. - 1 op. )	op.	1	2
2.	247 x 390 mm (500 sztt. - 1 op.)	op.	1	2
3.	197 x 300 mm (500 szt. - 1 op.)	op.	1	2
	RAZEM

	Pakiet nr 14

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Test paskowy Bowie Dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych z pozycji 2 Op. A 100 szt.	op.	3	5
2.	Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm	szt.	1	1
3.	Stojak - podajnik do taśmy na parę wodną	szt.	1	2
4.	Taśma wskaźnikowa samoprzylepna na parę wodną ze wskaźnikiem do autoklawu 19mm a 55 mb	szt.	80	108
5.	Test biologiczny do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, czas przeżycia i zabicia bakterii określony dla temperatur 121 st.C – 134 st.C, wynik końcowy, biologiczny po 5 godz. op. a 100 szt.	op.	3	4
6.	Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dającą wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, kompatybilny z przyrządem PCD z pozycji 2 op. a 100 szt.	op.	6	8
7.	Test do kontroli skuteczności mycia mechanicznego temperatura 50-60 stopni, z urządzeniem mocującym op. a 100 szt.	op.	6	8
8.	Test do kontroli zgrzewu op. a 250 szt	op.	1	2
9.	Wskaźnik emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parowej klasa 6, 134 st.C–7 min/121 st.C–20 min, klasa testu i numer normy na wskaźniku op. a 250 szt.	op.	2	3
10.	Wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na każdym wskaźniku czynnika sterylizującego, klasy testu i nr normy, nietoksyczny, niebrudzący sterylizowanego materiału, pozbawiony metali ciężkich. Test powinien być dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych. op. a 500 szt.	op.	3	5
11.	Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 90 0C 5 minut. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem papierowego paska samioprzylepnego na którym umieszczono substancję testową. Informacja o kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji umieszxczona na każdym teście.	op.	2	4
12.	Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kompatybilna z metkownicą trzyrzędową 30mmx25mm 12 rolek po 750 szt. - 1 op. Do każdego opakowania należy dodać 1 rolkę tuszu do metkownicy w ramach całego zestawu.	op.	7	10
	RAZEM

	Pakiet nr 15

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Dren z trokarem typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV wyłożonego wewnętrzną warstwą poliuretanu, z linią widoczną w rtg, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar. Sterylny. Rozmiar 10 F (trokar tępy), / Rozmiar 16 F, Rozmiar 20 F, Rozmiar 24 F, Rozmiar 28 F	szt.	18	26
2.	Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa	szt.	7	10
3.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: / 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm / 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-10 mm	szt.	1	2
4.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary: / 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm / 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-10 mm	szt.	1	2
5.	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. / Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm	szt.	10	15
6.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzało oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośnikowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm	szt.	7	10
7.	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga ok. 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24 h, sterylny..	szt.	140	200
8.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandarynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, cewnika z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h,sterylny, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml, łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. Rozmiar: 16G/8 cm	szt.	190	260
	RAZEM

	Pakiet nr 15A

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zestaw do zakładania wkłucia do żyły głównej metodą Seldingera . / Skład zestawu: / – cewnik trzyświatłowy 7F (16G/18G/18G) x 20 cm, poliuretanowy z miękką końcówką, znacznikami długości, przeźroczystymi drenikami prowadzącymi do poszczególnych kanałów, zaciskami ślizgowymi, widoczny w promieniach RTG; / – igła wprowadzająca ze zintegrowaną z zastawką umożliwiającą wprowadzenie do naczynia prowadnicy bez odłączania strzykawki, ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu na uchwycie / – prowadnica wykonana z Nitinolu, odporna na załamywania, umieszczona w dyspenserze wykonanym z jednego elementu zapewniającego pewne wprowadzenie prowadnicy do igły; / – rozszerzadło wykonane z jednego elementu o twardości, sprężystości i kształcie umożliwiającym w prosty sposób wykonanie kanału w tkankach, celem wprowadzenia cewnika; / – 2 motylki mocujące cewnik do skóry, jeden stały, drugi ruchomy; / – 3-częściowa strzykawka 5 ml z końcówką Luer-Lock, zapewniającą pewny, bez ryzyka rozłączenia dostęp do naczynia; / – zastawki bezigłowe na zakończeniu każdego drenika prowadzącego do poszczególnych kanałów; / – skalpel; / – kabelek do podłączenia do EKG umożliwiający identyfikację położenia końcówki w naczyniu.	szt.	56	80
2.	Zestaw do wkłucia jednoświatłowy, w skład zestawu wchodzi igła wprowadzająca 18G/7cm, prowadnica „J” 0,89mm/60cm, 1-światłowy cewnik, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące Rozmiar: 14 Ga/20 cm	szt.		15
3.	Zestaw do zakładania wkłucia do żyły głównej metodą Seldingera . / Skład zestawu: / – cewnik dwuświatłowy 7F (16G/16G) x 20 cm, poliuretanowy z miękką końcówką, znacznikami długości, przeźroczystymi drenikami prowadzącymi do poszczególnych kanałów, zaciskami ślizgowymi, widoczny w promieniach RTG; / – igła wprowadzająca ze zintegrowaną z zastawką umożliwiającą wprowadzenie do naczynia prowadnicy bez odłączania strzykawki, ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu na uchwycie; / – prowadnica wykonana z Nitinolu, odporna na załamywania, umieszczona w dyspenserze wykonanym z jednego elementu zapewniającego pewne wprowadzenie prowadnicy do igły; / – rozszerzadło wykonane z jednego elementu o twardości, sprężystości i kształcie umożliwiającym w prosty sposób wykonanie kanału w tkankach, celem wprowadzenia cewnika; / – 2 motylki mocujące cewnik do skóry, jeden stały, drugi ruchomy; / – 3-częściowa strzykawka 5 ml z końcówką Luer-Lock, zapewniającą pewny, bez ryzyka rozłączenia dostęp do naczynia; / – zastawki bezigłowe na zakończeniu każdego drenika prowadzącego do poszczególnych kanałów; / – skalpel; / – kabelek do podłączenia do EKG umożliwiający identyfikację położenia końcówki w naczyniu.	szt.	32	45
	RAZEM

	Pakiet nr 16

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Gąbka do jamy ustnej z dwuwęglanem sodu, pakowana pojedynczo.	szt.	180	250
2.	Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym / 20 G 1.1mm x 45mm	szt.	70	100
3.	Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE), bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadającą zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowaniu typu Tyvek-zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa rozmiar - 24G (żółty) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min., rozmiar - 26G (fioletowy) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	100	150
4.	Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany podziałką, co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.	szt.	45	60
5.	Styrzykawka do gazometrii, poj. 2-3 ml, wypełniona suchą heparyną litową, posiadającą filtr umożliwiający usuniecie drobinek powietrza z próbek krwi, możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów i glukozy, posiadajaca znacznik na 1, 1,5, 2, 3 ml oraz koncówkę typu luer, wyposażona w korek zabezpieczający materiał przed natlenieniem	szt.	630	900
	RAZEM

	Pakiet nr 17

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Butelka do długotrwałego odsysania ran z wyraźną i trwała podziałką z końcówka dostosowaną do różnych średnic drenów ssących, wykonana z polietylenu, utrzymującego nadane podciśnienie, sterylna, 250 ml	szt	560	800
2.	Dren brzuszny wykonany z silikowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo z datą ważności podaną na opakowaniu jednostkowym, wersja z otworami, / rozmiar F 20 dł. 40 cm / F 22 dł. 40 cm / F 24 dł. 40 cm / F 26 dł. 40 cm / F 28 dł. 40 cm	szt	120	160
3.	Kateter do odsysania pola operacyjnego, sterylny / (DOPO 200) Rozmiar: CH 27 dł. 200 - 210 cm	szt	210	300
4.	Kateter do embolektomii jednokanałowy, wykonany z termoplastycznego PCV, odpornego na uszkodzenia, o bardzo dobrej sprężystości, symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu, mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym cewniku. Zakończenie nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią. Pojemność balonu: 0,70 ml, Rozmiar: 4F/80 cm, 5F/80 cm, 6F/80 cm	szt	2	3
5.	Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PCV medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności, 70 cm / Rozmiar: 12F ; 14 ; 16 ; 18	szt	30	42
6.	Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ PENCIL POINT / ( z igłą prowadzącą): sterylna* / Rozmiar: - G 26 – 90 mm, - G 27 – 90 mm	szt	280	400
7.	Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 25 – 90 mm, G 26 – 90 mm	szt	280	400
8.	Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 22 – 90 mm, G 29 – 90 mm	szt	7	10
9.	Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDRD sterylna* Rozmiar: - G 26 – 130 mm	szt	14	20
	RAZEM
	*Zamawiający wymaga, by produkty wymieniony w tym pakiecie w poz. 7, 8, 9 były jednego producenta.

	Pakiet nr 18

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Ostrza chirurgiczne ostrza wymienne do skalpela, ostre, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w saszetkach czytelnie oznaczonych; na każdym pojedynczym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; pojedynczo pakowane, na opakowaniu uwidoczniony kształt ostrza (skala 1:1), opakowanie umożliwiające łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób. (op. - 100 szt)
1.	Rozmiar: Nr10, Nr10A, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 20, Nr 21, Nr 23, Nr 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	65	90
	II. Ostrza chirurgiczne z uchwytem, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w sasztkach czytelnie oznakowanych. Na każdej raczce wygrawerowany numer ostrza, długość uchwytu 10 do 12 cm. Pakowane pojedynczo w przezroczystym opakowaniu, które łatwo otworzyć w jalowy sposób. Pakowane po 10 szt. 1 jednym opakowaniu.
2.	Rozmiar nr 10, nr 11, nr 12 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	42	60
	RAZEM

	Pakiet nr 19

	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Worek samoprzylepny jednoczęściowy pediatryczny, przylepiec składający się z 3 hydrokoloidów, przeźroczysty, od strony wewnętrznej zabezpieczony fizeliną z filtrem	szt.		50
2.	Worek do kolostomii, jednoczęściowy, otwarty, przeźroczysty, od strony wewnętrznej zabezpieczony włókniną hydrofobową	szt.		100
3.	Worek do kolostomii, jednoczęściowy, otwarty, nieprzeźroczysty, od strony wewnętrznej zabezpieczony włókniną hydrofobową	szt.		150
4.	Worek jednoczęściowy otwarty samoprzylepny przezroczysty, z wydajnym filtrem węglowym.Przylepiec na stałe przytwierdzony do worka, wykonany z materiału stomahesive zbudowanego z 3 różnych hydrokoloidów, posiadający właściwości gojące i ochronne Od strony ciała worek pokryty włókniną,o właściowściach hydrofobowych, (nie pochłaniących wilgoci) druga strona worka wykonana z przezroczystej foli w dolnej części worka znajduje się odpłw do usuwania tresci jelitowej, zakończony szczelnym rzepem, nie pochłaniającym zapachów oraz kieszonka do której można schować odpływ.	szt.		150
5.	Worek urostomijny (z karnikiem) przezroczysty samoprzylepny od strony ciała pokryty delikatną flizeliną, a druha strona worka wykonan z przezroczystej folii. / Wyposażony w niewielki kranik, umieszczony na dole, zabezpieczający przed przeciekaniem, przymocowaną do worka plastikową zatyczką. / Wyposażony w wewnętrze antyzwrotne zastawki, które uniemożliwiają cofanie moczu	szt.		40
6.	Płytka do formowania palcami, posiadająca właściwości gojące i ochronne, cześć płytki znajdująca się wewnątrz pierścienia Wykonana w technologii plastycznej. Dzięki czemu otwór można łatwo formować palcami, bez użycia nożyczek. Płytkę możemy nosić kilka dni, zmieniamy worek.	szt.		10
7.	Worek ileostomijny przezroczysty. Od ciała worek pokryty włókniną,o właściowściach hydrofobowych, (nie pochłaniących wilgoci) druga strona worka wykonana z przezroczystej foli w dolnej części worka znajduje się odpłw do usuwania tresci jelitowej, zakończony szczelnym rzepem, nie pochłaniającym zapachów, oraz kieszonka do której można schować odpływ.	szt.		20
	RAZEM

	Pakiet nr 20

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia: wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu. Pojemność 1,5l i 2,5l . Wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów i zbiorników.	szt	220	320

	Pakiet nr 21

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Ci-ca Dialysate K2 5000ml 2 szt / op.	szt.	840	1200
2	Natrium Citricum 4% 1500 ml 4 szt./op	szt	240	340
3	Kaseta Multifiltrate KIT Ci-Ca CVVHD	szt.	30	40
4	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 15cm Silicone	szt.	12	18
5	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 24cm Silicone	szt.	25	35
6	Worek filtratu	szt.	35	50
7	Igły spike 100 szt /opak.	op	1	1
8	Rozdzielacz 2 x 4	szt	42	60
	RAZEM

	Pakiet nr 22

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	FLOCARE zestaw PEG - z koncówką typu ENFit do zywienia droga przewodu pokarmowego CH 18 (zgłębnik gastrostomijny PEG, zakładany pod kontrola endoskopii, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, o rozmiarze Ch 18/40cm)	szt.	10	15
	RAZEM

	Pakiet nr 23

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Kompletne zestawy do endoskopowej gastrostomii średnica silikonowego cewnika 8/10- 20/24 Fr . Cewnik endoskopowy 8/10 Fr jelitowy zakładany po prowadniku dł. 260 cm, śr. 0.035" przez kanał roboczy / cewnik endoskopowy 20/24 Fr zakładany metodą ciągnięcia bądź pchania do wyboru.	szt.	18	24
	RAZEM

	Pakiet nr 24

lp	Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry	j.m.	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena netto	Cena brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Czepek typu furażerka boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny	szt	140	200
2.	Czepek pielęgniarski - nie jałowy	szt	1680	2400
3.	Ochraniacze na obuwie nie jałowe z fizeliny z gumką	par	2600	3700
4.	Maska chirurgiczna nie jałowa	szt	6300	9000
5.	Fartuch wizytacyjny bez ściągacza nie jałowy rozmiar L, XL	szt	1900	2700
6.	Fartuchy wizytacyjne ze ściągaczem przy rękawach, jałowe, z włókniny, rozmiar: L, XL.	szt.	1050	1500
7.	Prześcieradło włókninowe zielone, niejałowe 210 cm x 160 cm	szt	3850	5500
8.	Prześcieradło włókninowe, zielone, niejałowe 180 cm x 80 cm, 40 gr.	szt.	2100	3000

	Pakiet nr 25

lp	Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry	j.m.	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena netto	Cena brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Ubranie 1 x spodnie + bluza, 3 kieszenie na bluzie, spodnie ze sciągaczem w pasie , nogawki proste rozmiar M,L,XL	szt	140	200
2.	Posciel 1 x powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm	szt	700	1000
3.	Fartuch chirurgiczny jednorazowy L-XXL	szt.	210	300
4.	Koszule operacyjne jednorazowe z miękkiej włokniny, nie prześwitujące, przepuszczające powietrze - granatowe lub zielone rozmiar L, XL	szt	1200	1700
5.	Jenorazowe spodenki do badań kolonoskopowych nie przeswitujące z włókniny, z tyłu wyciety otwór, po naciągnięciu minimum 140cm w pasie	szt	1050	1500
	RAZEM

	Pakiet nr 26

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zestaw do zdejmowania szwów skład zestawu: - 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, - 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adison, 12 cm, - 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm - 1 x pęseta plastikowa anatomiczna, 12,5 cm , opakowanie typu twardy blister, wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 120 szt.	op.	1	1
2.	Zestaw do cewnikowania pecherza moczowego skład zestawu: - 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M, - 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa), - 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, - 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, - 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki, - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm, - 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa), - 1 x żel poślizgowy w sarzetce 2,7 g, - 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml Opakowanie typu twardy blister, wszystkie komponenty zestawu sa jednorazowego uzytku. Opakowanie zbiorcze 30 szt.	op.	7	10
3.	Nożyczki tepo/tępe, rozmiar 14,5 cm,Opakowanie zbiorcze 2 x 25	op.	1	1
4.	Nożyczki ostro/tępe, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.	op.	1	1
5.	Nożyczki do nacięcia krocza, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 20 szt.	op.	1	1
6.	Igla kulkowa, rozmiar 1,20 x 81 mm. Opakowanie zbiorcze 2x 25 szt.	op.	1	1
7.	Nozyczki do obcinania paznokci, rozmiar 9,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.	op.	1	1

	Pakiet nr 27

l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii.		21	30
2.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii.		14	20