## Arkusz1
				Załacznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
	Pakiet nr 1
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Strzykawki
1.	Strzykawka do tuberkuliny z igłą	szt.	560	800
2.	Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	140	200
3.	Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	175	250
4.	Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml, logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	245	350
5.	Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	420	600
6.	Strzykawka – Żaneta 100 ml	szt.	560	800
7.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna *	szt.	1540	2200
8.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa *	szt.	875	1250
9.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml ( z podziałką do 20 ml)	szt.	14	20
	II - Igły op. a’ 100szt.
1.	Igły rozmiar – 0,45 x 16, - 0,5 x 25, - 0,6 x 30, - 0,7 x 30, - 0,8 x 40, - 0,9 x 40, a 100 szt. Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	350	500
2.	Igły – 1,2 x 40 a 100 szt	op.	245	350
3.	Igły do PEN 31G 0,25 x 6mm op. a 100 szt.	op.	7	10
	III -Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1.	rozmiar -14G **, -16G**, -17G**, - 18G**, -20G**, -22G**, 24G ** Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	9100	13000
2.	Koreczek do kaniuli zamykający światło kaniuli posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami luer lock. Pochodzący od tego samego producenta co kaniule	szt.	8400	12000
	IV. Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1.	rozmiar 0,9 x 25 mm, G 22,	szt.	25	35
2.	rozmiar 1,1 x 33 mm, G 20,	szt.	25	35
3.	rozmiar 1,3 x 45 mm, G 18,	szt.	25	35
	V. Lancet
1.	Jałowy lancet sterylny 200 szt. w opakowaniu rozmiar - 1,5 mm, -1,8mm, - 2,4mm	op.	35	50
	VI. Igły typu motylek
1.	rozmiar 0,7 i 0,8 x 19 mm	szt.	1400	2000
	VII.
1.	Inwazyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŹ) zawierający zestaw drenów, kranik trójdrożny z pokrętłem obracanym o 360 stopni, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, zakończenie lock	szt.	105	150
2.	Rampa 3 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu	szt.	32	45
3.	Rampa 5 Rampa 5 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu	szt.	56	80
4.	Skala pomiarowa do ocż, wykonana z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego, wskaźnik zero ruchomy na obie strony skali, czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia, skala od +35 do – 15 cm H2O	szt.	4	6
5.	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 2,9 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2 l Ch 10, igła 80 mm	szt.	4	6
6.	Zestaw do do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 2,9 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2 l, Ch 10, igła 120 mm	szt.	4	6
7.	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 4,8 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2l,Ch 15 igła 120 mm	szt.	5	7
8.	Bezigłowa zastawka składająca się z niebieskiej lub czerwonej silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalającą wielokrotną aspirację i podawanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 140 aktywacji (przyłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej). Czas użytkowania i ilość aktywacji potwierdzona badaniami. Prędkość przepł. do 750 ml/min w zależności od ciśnienia. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml.	szt.	140	200
9.	Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny (combi) z końcówką żeńską i męska.	szt.	210	300
10.	Kranik Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu posiadający trójramienne pokrętło obracane o 360 stopni, jedno wejście zabezpieczone bezigłową zastawką, składającą się z silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką, łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalająca na wielokrotną aspirację i podawanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 140 aktywacji. Prędkość przepływu do 750 ml/min w zależności od ciśnienia. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml.	szt.	1960	2800
	VIII. Części do szynowego regulatora ssania wysokociśnieniowego
1.	Dren do próżni 2000 mm (żółty)	szt.	18	25
2.	Kanister wielorazowego użytku Vacsax / Poj. 1000 ml mocowanie zwężane	szt.	6	8
3.	Wkłady jednorazowego użytku Vacsax poj. 1000 ml, poj. 2000 ml.króciec standardowy / Zamawiany wielkośc wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	550	780
4.	Wymienny filtr hydrofobowy do ssaków serii ELITE.	szt.	14	20
	IX. Igły do portów dostepu naczyniowego
1.	Igła z atraumatycznym szlifem, do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 19G (1,1mm) x 15,29,25 mm	szt.	7	10
2.	Igła z atraumatycznym szlifem, do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 20G (0,9mm) x 20,25,30,35,40mm	szt.	7	10
	RAZEM
	* Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, dostawca dostarczał sprzęt tej samej firmy, ze względu na konieczność ustawień
	pompy infuzyjnej. Strzykawka do pomp infuzyjnych powinna posiadać oznaczenie CE oraz współpracować z pompami
	infuzyjnymi AP 12 i AP 22, zgodnie z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju pompach.
	** Wymagamy, by w tych pozycjach produkty były jednego producenta

	Pakiet nr 2
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1.	Rozmiar nr -5,0, -5,5, - 6,0, -6,5, -7,0 - 7,5, -8,0, - 8,5, -9,0, - 9,5, - 10,0 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	490	700
	II. Rurka Tracheostomijna
1.	Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, prowadnica w wersji z łącznikiem, tasiemka mocująca, miękkie, gładkie skrzydełka szyldu, jałowa, jednorazowego użytku Rozmiar od 5,5 - 10,0	szt	14	20
	III . Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - zbrojone wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1.	Rozmiar - 6,5, -7, - 7,5, - 8 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	45	65
	IV. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1.	Rozmiar 000	szt.	10	15
2.	Rozmiar 00	szt.	10	15
3.	Rozmiar 0	szt.	10	15
4.	Rozmiar 1	szt.	3	5
	V. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1.	rozmiar - 70 mm, -80 mm, - 90 mm, - 100 mm, 110 mm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	95	135
	VI. Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana
1.	Rozmiar nr 2,0 - nr 2,5 - nr 3,0 - nr 3,5 - nr 4,0 - nr 4,5 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	35	50
	RAZEM
	Rurki w pozycjach I - VI od jednego producenta

	Pakiet nr 3
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Cewnik typu FOLEY sterylny, silikonowany opakowanie zewnętrzne folia, wewnętrzne folia, sterylizowany radiacyjnie
1.	Rozmiar: CH 8,	szt.	21	30
2.	Rozmiar: CH 10	szt.	10	15
3.	Rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	700	1000
	II. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1.	Rozmiar: CH 6 / 40 cm, CH 8 / 40 cm, CH 12 / 60 cm, CH 14 / 60 cm, CH 16 / 60 cm, CH 18 / 60 cm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	4200	6000
	III. Cewnik Tiemann
1.	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemanna, lateksowy,silikonowany , sterylny, dwudrożny z zastawką, Rozmiar 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	szt.	21	30
2.	Cewnik Tiemann. Wykonany z elastycznego PCV, lekko zagięta końcówka zakończona stożkowo, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, rozmiar od nr 8-24	szt.	14	20
	IV. Cewnik do histerosalpinografii
1.	Cewnik do histerosalpinografii - urządzenie składa się z miekkiego elementu wprowadzającego zaopatrzonego w ruchomy pozycjoner oraz podwójny cewnik z termoplastycznym owalnym gumowym balonem o poj. 2,5 ml. Ponadto urządzenie zawiera zawór odcinający, który reguluje ciśnienie balonikiem. Do zestawu dołączona jest strzykawka 2,5 ml. Specyfikacja: cewka twarda, średnica zewnętrzna 1,67 mm, ruchomy pozycjoner.	szt.	56	80
	V. Zgłębnik żołądkowy – sterylny, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1.	Rozmiar nr 6, nr 14 – 14x 800, nr 16 – 16x 800, nr 18 – 18x 800, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	56	80
2.	Rozmiar: nr 18 – 18x 1250	szt.	56	80
3.	Rozmiar: nr 20 – 20x 1250	szt.	70	100
	VI. Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami
1.	Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych z elastyczna końcówka kompatybilną ze standardowym reduktorem tlenu. (pakowane folia-papier 150 cm)	szt.	420	600
	VII. Przedłużacze
1.	Przedłużacz do tlenu 210 cm	szt.	210	300
2.	Przedłużacz do tlenu 420 cm	szt.	7	10
3.	Przedłużacz do ssaka, wykonany z elastycznego PVC, nie złamujące się wzmocnione podłużnie , do odsysania,jałowy, jednorazowego użytku, długość 2100 mm, typ zakończenia : nasadka-nasadka, gładkie w środku, podwójne opakowanie, bez lateksu, rozmiar 25	szt.	280	400
	VIII. Dren do ssaka
1.	Rozmiar 12,0 x 8,0 x 3000 mm	szt.	7	10
	IX. Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny, jednorazowego uzytku wykonany z polichlorku winylu, nasada barwna konektora odpowiedająca rozmiarowi cewnika, łączna długość : 40±1 cm, długość robocza: 36±1 cm, jedwabista powierzchnia zmniejszająca tarcie pomiędzy cewnikiem a śluzówką cewki moczowej, co zmniejsza ryzyko wystapienia infekcji dróg moczowych , dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie ograniczajace traumatyzację tkanek cewki moczowej, pakowany folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu
1.	Rozmiar: -CH 6, dł.35 -40, -CH 8, dł.35 -40, -CH 10, dł.35 -40, -CH 12, dł.35 -40, -CH 14, dł.35 -40, -CH 16, dł.35 -40, -CH 18, dł.35 -40, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	65	90
	X. Cewnik urologiczny typu Nelaton sterylny* wykonany z PCV o jakosci medycznej
1.	Rozmiar: CH 12, dł. 21 cm*	szt.	35	50
2.	Rozmiar: CH 14, dł. 21 cm*	szt.	35	50
	RAZEM
	* oferowany cdewnik musi mieć długośc 21 cm. Nie dopuszczamy dłuższcych

	Pakiet nr 4
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	Zestaw cewników naczyniowych permanentnych
1.	Zestaw Drenów dla zestawu do drenażu klatki piersiowej typu Argyle (zestaw jedno butlowy) Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71cm, długość 152cm). Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego. Z regulacją siły ssania. Produkt bezlateksowy. Pakowane po 12 szt	szt	28	40
2.	Zestaw Drenów dla zestawu do drenażu klatki piersiowej typu Argyle (zestaw dwubutlowy 200 ml) Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71cm, długość 152cm). Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego. Z regulacją siły ssania. Produkt bezlateksowy. Pakowane po 12 szt	szt.	14	20
	RAZEM

	Pakiet nr 5
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku typu CUSCO , regulowany i blokowany poprzez skręcanie centralnej szpili, wchodzącej w uchwyt górny. Opakowanie folia-papier. Sterylny. Kolor szpili odpowiadający rozmiarowi. Rozmiar: XXS, XS, S, M, L Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	1820	2 600
	RAZEM

	Pakiet nr 6
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łacznikiem, efektywnośc filtrowania > 99,8%, metoda filtracji elektrostatyczna, przestrzeń martwa 6ml, opór przepływu 12mm Hg przy 20l/min	szt.	70	100
2.	Kranik trójdrożny wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkiem, obrotowy 360 - sterylne	szt.	1260	1800
3.	Osłonki lateksowe na głowice USG (suche, lekko pudrowane)	szt.	1470	2100
4.	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, 2000ml z zaworem poprzecznym - sterylny.	szt.	560	800
5.	Pojemnik do próbek moczu dla niemowląt ( chłopców i dziewczynek) - sterylny	szt.	140	200
6.	Pojemnik do próbek kału, sterylny, z łopatką ,25 ml (+/- 5 ml), śr 25 x 80 mm, z zakrętka, pakowany indywidualnie	szt.	35	50
7.	Pojemnik do próbek kału, niesterylny z łopatką 25 ml(+/- 5 ml), śr 25 x 80 mm, z zakrętka	szt.	450	640
8.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy - sterylny	szt.	420	600
9.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny - sterylny	szt.	1050	1500
10.	Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP	szt.	70	100
11.	Przedłużacz obwodowy rozciągliwy długość 15 cm, przestrzeń martwa złożony 39ml rozciągnięty 41ml, rezystancja przepływu 30l/min 2mmH2O, 60l/min 8mmH2O, 90l/min 22mmH20, opakowanie 75 szt.	szt.	140	200
12.	Przewód do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym bez otworu bocznego o długości 210 cm	szt.	350	400
13.	Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	1050	1500
14.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	9100	13000
15.	Aparat do szybkiego przetaczania krwi i produktów krwiopodobnych / Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2 Pompka do szybkiego przetaczania / Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren Łącznik LUER-LOCK z osłonką / Długość przyrządu min. 1500 mm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack / Opakowanie handlowe zawiera 30 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.	18	25
16.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm i zastawką antyzwrotną , która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki .rzyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem - sterylne	szt	2100	3000
17.	Szczoteczki cytologiczne pakowane, sterylne (umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji,	szt	1680	2400
18.	Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 mm ciete z jednostronnym matowym rantem z polem do opisu	szt.	3200	4500
19.	Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamknietym, z komora pomiarową 400ml. Miarka do moczu z dziobkiem drenażowym. - Pojemność workadrenazowego 2000 ml. - sterylny	szt	170	240
20.	Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z porzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm. / mikrobiologicznie czysty/	szt	420	600
21.	Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego ,sterylny typu Argyle , 40 ml	szt.	140	200
22.	Szczotka jednorazowa sterylna mycia rąk "Dispomedic Scrub sucha"	szt.	2100	3000
23.	Szczotka wielokrotnego uzytku "Super Brush 300"	szt.	70	100
24	Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP	szt	70	100
	RAZEM

	Pakiet nr 7
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zatyczki do cewników, sterylne schodkowe	szt.	100	140
2.	Łącznik do cewników i drenów uniwersalny, sterylny	szt.	520	740
3.	Maski do podawania tlenu dla dorosłych – sterylne rozmiar STANDARD rozm. L, XL	szt	380	540
4.	Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dzieci - sterylne	szt	195	420
5.	Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych - sterylne	szt	245	350
6.	Maska tlenowa dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z drenem 213 cm wykonana z przezroczystego, miękkiego winylu z workiem	szt.	140	200
7.	Maski do podawania tlenu dla dzieci – sterylne	szt.	50	70
8.	Maski do podawania tlenu dla noworodków – sterylne	szt.	28	40
9.	Maski do podawania tlenu dla dorosłych z workiem	szt.	210	300
10.	Nebulizator (zestaw z ustnikiem)	szt.	245	350
11.	Zestaw drenażu niskociśnieniowego ran. Przeznaczony do pooperacyjnego, niskociśnieniowego drenażu ran operacyjnych w systemie zamkniętym, Szerokie zastosowanie w chirurgii. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml oraz dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną, odcinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 – CH 18. Mieszek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 120mbar – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania. Precyzyjne skale pomiarowe – co 40 ml dla mieszka o pojemności 250ml. Dodatkowa skala umożliwiająca pomiar ilości wydzieliny na dnie pojemnika ssącego. Własny, uniwersalny system podwieszania. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normą PN EN ISO 11607,PN EN ISO 868	szt.	35	50
	RAZEM

	Pakiet nr 8
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Opaska do identyfikacji dorosłych, długość min. 28 cm. Przeźroczysta. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy	szt.	3780	5400
2.	Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zkończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy.	szt.	840	1200
3.	Fartuch folia jednorazowego użytku niejałowy	szt.	3190	4550
4.	Kieliszki do leków z tworzywa o poj. 25 ml op a 75 szt.	op.	560	800
5.	Opaska dla zmarłych z identyfikatorem	szt.	210	300
6.	Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa: srebrno - złota o wymiarach 210x 160 cm do foli dołaczone 4 paski tasmy dwustronnej	szt.	35	50
7.	Worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznie, z końcówką usztywnioną o długości 10 cm z kanką mikrobiologicznie czysty	szt.	7	10
8.	Szpatułka drewniana pojednyczo pakowana	szt.	1400	2000
9.	Szpatułka internistyczno-laryngologiczna, z tworzywa, pojedynczo pakowana, sterylna	szt.	700	1 000
10.	Wieszak do worka do zbiórki moczu - wykonany z trwałego plastiku, umożliwiający zawieszanie worka na krawędzi łóżka lub wózka	szt.	70	100
11.	Pojemnik do moczu z zakrętką / poj. 120-125 ml	szt.	1820	2 600
12.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 200 -250 ml. czerwony	szt.	420	600
13.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 500 -800 ml. czerwony	szt.	70	100
14.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1000 ml. czerwony	szt.	280	400
15.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1500 ml. czerwony	szt.	350	500
16.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 2000 ml. czerwony	szt.	175	250
17.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 3500 ml. czerwony	szt.	70	100
18.	Osłony na przewody rozmiar 200 cm x 16 cm sterylne	szt.	420	600
19.	Miska nerkowata jednorazowego użytku niesterylna 700 ml	szt.	700	1000
20.	Szyna do unieruchomiania kończyn - palcowa 500 x 20 mm	szt.	350	500
21.	Staza służąca do pobierania krwi u pacjenta, bez lateksu, na rolce,niesterylna, długość całkowita rolki nie krótsza niż 1100 mm, całość rolki umożliwia dzielenie opasek w miejscach perforowanych,wysoka wytrzymałość na rozciąganie, szerokość opaski nie węższa niż 25 mm,opakowanie zawiera od 20 do 25 opasek	op.	18	25
	RAZEM							-

	Pakiet nr 9
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Elektroda do Holter EKG z żelem stałym na gąbce prostokątne z nacięciem (do mocowania przewodu)	szt	2100	3000
2.	Elektroda EKG śr. +- 30 mm pianka z żelem stałym	szt.	140	200
3.	Elektroda EKG śr. 50 mm pianka z żelem ciekłym	szt	4870	6950
4.	Papier do EKG HP 210 x 300x200	szt	28	40
5.	Papier do EKG ASCARD A4 112 x 25	szt	28	40
6.	Papier do EKG BTL-08 210 x 25	szt	210	300
7.	Papier do EKG Lifepack z nadrukiem 107 mm x 23 m	szt	210	300
8.	Papier do KTG COROMETRICS 152x90x160	szt	42	60
9.	Papier do KTG do aparatu Oxford SRF 618B szer 112mm dł. 20m podziałka 30 BPM/cm, zakres drukowania 50-210BPM	szt.	14	20
10.	Papier do USG Mitsubishi K61B (oryginalny)	szt	65	95
11.	Papier EKG do defibrylatora, termiczny, CORPULS 08/16/S/E, składanka z nadrukiem / 70 mm x 100 mm x 200 kartek	szt	7	10
12.	Papier EKG MAC - 800, składany po 200 kartek, o szerokości 110 mm	szt.	35	50
13.	Papier KTG Bionet FC 1400 (152x25)	rolka	56	80
14.	Papier KTG EcoNet Insight (114x30)	rolka	28	40
15.	Pojemnik do badań histopatologicznych 5 ml	szt.	560	800
16.	Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml	szt.	280	400
17.	Pojemnik do badań histopatologicznych 60 ml	szt.	280	400
18.	Pojemnik do badań histopatologicznych 100 ml	szt	245	350
19.	Pojemnik do badań histopatologicznych 250 ml	szt	140	200
20.	Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml	szt	70	100
21.	Pojemnik do badań histopatologicznych 3000 ml	szt.	35	50
22.	Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml	szt	35	50
23.	Pasta ścierna EVERI do przygotowania naskórka op. a 160g	szt	7	10
24.	Żel do EKG 0,5 l (biały, przeźroczysty)	szt	10	15
25.	Żel do USG 0,5 l (biały, przeźroczysty)	szt	280	400
26.	Pałeczka do wymazu sterylna pakowana pojedynczo	szt	280	400
27.	Okularki do fototerapii noworodka jednorazowego uzytku 30-38 cm BILIBAND bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy	szt.	70	100
	RAZEM

	Pakiet nr 10
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto 200 ml Skład zestawu: 1 x strzykawka 200ml, z widoczną skalą od 0 do 200 ml (podziałka co 10 ml) 1 x dren spiralny 150 cm 375PSI, 1 x ostrze typu spike 1 x złącze "J". Oznaczenie kodem kreskowym numeru GTIN, numeru seryjnego oraz daty ważności na kartonie zbiorczym. Oznaczenie kodem kreskowym na opakowaniu indywidualnym ( numer GTIN, data ważności, numer seryjny). Zestawy pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.	szt.	470	660
	RAZEM

	Pakiet nr 11
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Gazowa Linia Pomiarowa: / - materiał PCV (polichlorek winylu), EVA (octan winylu), PE (POLIETYLEN) / - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; / - długość 300 cm, / - średnica wewnętrzna 1,2mm, / - średnica zewnętrzna 2,8mm, / - grubość ścianki 0,8mm, / - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron, / - bezlateksowa, / - czysta mikrobiologicznie.	szt.	14	20
2.	Obwód oddechowy prosty dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania czysty mikrobiologicznie, wykonany z PE (polietylen). Rury karbowane dł. 160 cm o srednicy 22mm, złącza 22mmF, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock	szt.	14	20
3.	Obwod oddechowy gładki wewnetrznie z gałęzią, workiem i maską dla dorosłych czysty mikrobiologicznie wykonany z PCV (polichlorku winylu) Rury gładkie wewnetrznie dł. 180 cm o srednicy 22 mm, złącza miękkie typu "soft" 22 mm F. Trzecia rura (gałąź) dł. 90cm, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock. Złączka prosta 22 mmM. Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Maska anestetyczna	szt.	14	20
4.	Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny celulozowy wkład , port do podawania tlenu	szt	75	110
7.	Wapno sodowane zmieniające kolor z białego na fioletowy do zastosowań medycznych w zamknietych układach anestezjolgicznych	op.	5	7
8.	Maski krtaniowe, rozmiar 3 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 30 - 50) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	28	40
9.	Maski krtaniowe, rozmiar 4 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 50 - 70) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	35	50
10.	Maski krtaniowe, rozmiar 5 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 70 - 100) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	7	10
	RAZEM							-

	Pakiet nr 12
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki *
1.	75 mm x 200 m	szt.	7	10
2.	100 mm x 200 m	szt.	35	50
3.	120 mm x 200 m	szt.	14	20
4.	150 mm x 200 m	szt.	18	26
5.	210 mm x 200 m	szt.	8	12
6.	250 mm x 200 m	szt.	6	8
7.	300 mm x 200 m	szt.	8	12
8.	400 mm x 200 m	szt.	8	12
9.	50 mm x 200 m	szt.	4	6
	II. Rękaw papierowo-foliowy z zakładką *
1.	150 mm x 50 mm x 100 m	szt.	6	8
2.	200 mm x 50 mm x 100 m	szt.	6	8
3.	300 mm x 60 mm x 100 m	szt.	7	9
4.	400 mm x 80 mm x 100 m	szt.	3	4
	III. Papier do sterylizacji biały, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1.	50 cm x 50 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
2.	60 cm x 60 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
3.	75 cm x 75 cm op. a 250 szt.	op.	8	12
4.	90 cm x 90 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
5.	100 cm x 100 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
	IV. Papier do sterylizacji zielony, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1.	75 cm x 75 cm op. a 250 szt.	op.	6	8
2.	90 cm x 90 cm op. a 250 szt.	op.	4	6
3.	100 cm x 100 cm op. a 250 szt.	op.	2	3
4.	50 cm x 50 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
5.	60 cm x 60 cm op. a 500 szt.	op.	4	6
	RAZEM
	*Zaoferowany produkt musi być zgodny z normami PN EN ISO 11607 – 1 oraz PN EN 868 3 – 5,
	Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki.
	Kierunek otwierania umieszczony tylko od strony papieru. Folia 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju, zgrzew fabryczny 3-kanałowy.
	* * Zamawiający wymaga, aby parametry wytrzymałościowe oraz gramatura papieru krepowanego (min. 60g/m2) były zgodne z normą PN EN 868-2

	Pakiet nr 13
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Włoknina do sterylizacji w procesie pary wodnej. Gramatura 57-60 g/m2 wytrzymała na rozciąganie liniowe na sucho poprzecznie i wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro, wytrzymałośc na pęknięcie 230kPa
1.	60 cm x 60 cm op a 250 szt.	op.	5	7
2.	90 cm x 90 cm op. a 250 szt.	op.	3	4
3.	75cm x 75 cm op. a 250 szt.	op	3	4
4.	100 cm x 100 cm op. a 250 szt.	op	3	4
	II. Torebki podezynfekcyjne wykonane z poliuretanu do pakowania suchych i zdezynfekowanych produktów jednorazowe samoprzylepne, na torebce miejsce na napis: data pakowania, podpis
1.	297 x 500 mm (500 szt. - 1 op. )	op.	1	1
2.	247 x 390 mm (500 sztt. - 1 op.)	op.	1	1
3.	197 x 300 mm (500 szt. - 1 op.)	op.	1	1
	RAZEM

	Pakiet nr 14
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Test paskowy Bowie Dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych z pozycji 2 Op. A 100 szt.	op.	3	5
2.	Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm	szt.	1	1
3.	Stojak - podajnik do taśmy na parę wodną	szt.	1	2
4.	Taśma wskaźnikowa samoprzylepna na parę wodną ze wskaźnikiem do autoklawu 19mm a 55 mb	szt.	75	108
5.	Test biologiczny do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, czas przeżycia i zabicia bakterii określony dla temperatur 121 st.C – 134 st.C, wynik końcowy, biologiczny po 5 godz. op. a 100 szt.	op.	3	4
6.	Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dającą wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, kompatybilny z przyrządem PCD z pozycji 2 op. a 100 szt.	op.	6	8
7.	Test do kontroli skuteczności mycia mechanicznego temperatura 50-60 stopni, z urządzeniem mocującym op. a 100 szt.	op.	6	8
8.	Test do kontroli zgrzewu op. a 250 szt	op.	1	2
9.	Wskaźnik emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parowej klasa 6, 134 st.C–7 min/121 st.C–20 min, klasa testu i numer normy na wskaźniku op. a 250 szt.	op.	2	3
10.	Wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na każdym wskaźniku czynnika sterylizującego, klasy testu i nr normy, nietoksyczny, niebrudzący sterylizowanego materiału, pozbawiony metali ciężkich. Test powinien być dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych. op. a 500 szt.	op.	3	5
11.	Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 90 0C 5 minut. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem papierowego paska samioprzylepnego na którym umieszczono substancję testową. Informacja o kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji umieszxczona na każdym teście.	op.	2	4
12.	Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kompatybilna z metkownicą trzyrzędową 30mmx25mm 12 rolek po 750 szt. - 1 op. Do każdego opakowania należy dodać 1 rolkę tuszu do metkownicy w ramach całego zestawu.	op.	7	10
	RAZEM

	Pakiet nr 15
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Dren z trokarem typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV wyłożonego wewnętrzną warstwą poliuretanu, z linią widoczną w rtg, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar. Sterylny. Rozmiar 10 F (trokar tępy), / Rozmiar 16 F, Rozmiar 20 F, Rozmiar 24 F, Rozmiar 28 F	szt.	26	36
2.	Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa	szt.	3	5
3.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: / 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm / 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-10 mm	szt.	7	10
4.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary: / 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm / 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-10 mm	szt.	5	6
5.	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. / Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm	szt.	14	20
6.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzało oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośnikowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm	szt.	3	5
7.	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga ok. 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24 h, sterylny..	szt.	70	100
8.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandarynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, cewnika z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h,sterylny, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml, łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. Rozmiar: 16G/8 cm	szt.	175	250
	RAZEM

	Pakiet nr 16
	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zestaw do cewnkowania żył centralnych jednoświatłowy , cewnik widoczny w RTG, prowadnik z końcówką prostą i J, igłapunkcyjna18Ga/6,35cm. Rozmiar: 16Ga/16cm, 16Ga/20cm	szt.	10	15
2.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy, cewnik widoczny w RTG, prowadnik z końcówką prostą i J, igłapunkcyjna18Ga/6,35cm. Rozmiar: 16cm/7FR/14,18Ga 20cm/7Fr/14,18Ga .	szt.	45	65
3.	Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń trójświatłowy, Cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcem prostym i J , igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką,rozszerzadło. Przepływy w poszczególnych kanałach: 16Ga/dystalny-3 100ml/godz, 18Ga/środkowy-1 500ml/godz , 18Ga /proksymalny – 1600 ml/godz. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów Rozmiar: 20cm/7Fr/18, 18,16Ga .	szt.	32	45
4.	Filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, o przestrzeni martwej maksymalnie 38 ml, objętości oddechowej – VT-150-1000ml ,posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O	szt.	700	1000
5.	Filtr bakteryjno-wirusowy , hydrofobowy , jednorazowego użytku, sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką , obudowa przezroczysta)	szt.	560	800
6.	Obwód do respiratora i aparatów do znieczuleń , dla dorosłych , mikrobiologicznie czysty . Rury karbowane o długości 180 cm długości , średnica rur 22mm. Trójnik Y, kolanko 90o z portem.	szt.	56	80
7.	Obwód oddechowy jednorazowego użytku , karbowany, posiadający dwie rury rozciągliwe dł 180 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł 120 cm po rozciągnięciu, worek oddechowy 2l, kolanko z portem Luer-Lock, mikrobiologicznie czysty.	szt.	42	60
8.	Maski twarzowe anestetyczne dla dorosłych , posiadają mankiet powietrzny o anatomicznym kształcie, który zapewnia wygodę i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Przeźroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta. Poszczególne rozmiary masek różnią się kolorami pierścieni mocujących i umożliwiają identyfikację rozmiaru.	szt.	56	80
9.	Maski krtaniowe jednorazowego użytku. Kanał oddechowy wyposażony użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta. Rozmiary i zakresy wagowe : rozmiar 3 (30-50 kg;) rozmiar 4( 50-70 kg) , rozmiar 5 ( 70-100 kg) Produkt sterylny, kompatybilny z MRI, wyposażony w plastikowa osłonę mankietu. MATERIAŁ: SILIKON mankiet, PVC korpus.	szt.	105	150
	RAZEM

	Pakiet nr 17
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Gąbka do jamy ustnej z dwuwęglanem sodu, pakowana pojedynczo.	szt.	300	430
2.	Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym / 20 G 1.1mm x 45mm	szt.	70	100
3.	Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE), bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadającą zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowaniu typu Tyvek-zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa rozmiar - 24G (żółty) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min., rozmiar - 26G (fioletowy) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	70	100
4.	Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany podziałką, co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.	szt.	45	60
5.	Styrzykawka do gazometrii, poj. 2-3 ml, wypełniona suchą heparyną litową, posiadającą filtr umożliwiający usuniecie drobinek powietrza z próbek krwi, możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów i glukozy, posiadajaca znacznik na 1, 1,5, 2, 3 ml oraz koncówkę typu luer, wyposażona w korek zabezpieczający materiał przed natlenieniem	szt.	630	900
	RAZEM

	Pakiet nr 18
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Butelka do długotrwałego odsysania ran z wyraźną i trwała podziałką z końcówka dostosowaną do różnych średnic drenów ssących, wykonana z polietylenu, utrzymującego nadane podciśnienie, sterylna, 250 ml	szt	350	500
2.	Dren brzuszny wykonany z silikowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo z datą ważności podaną na opakowaniu jednostkowym, wersja z otworami, / rozmiar F 20 dł. 40 cm / F 22 dł. 40 cm / F 24 dł. 40 cm / F 26 dł. 40 cm / F 28 dł. 40 cm	szt	85	120
3.	Kateter do odsysania pola operacyjnego, sterylny / (DOPO 200) Rozmiar: CH 27 dł. 200 - 210 cm	szt	140	200
4.	Kateter do odsysania pola operacyjnego, sterylny (KOPO 200) Rozmiar: CH 27 dł. 200 - 210 cm z końcówką ssącą	szt	200	280
5.	Kateter do embolektomii jednokanałowy, wykonany z termoplastycznego PCV ,odpornego na uszkodzenia, o bardzo dobrej sprężystości, symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu, mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym cewniku. Zakończenie nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią. Pojemność balonu: 0,7ml, rozmiar: 4F/80cm, 5F/80cm, 6F/80cm.	szt	2	3
6.	Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PCV medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności, 70 cm. Rozmiar: 12F ; 14 ; 16 ; 18	szt	42	60
7.	Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ PENCIL POINT ( z igłą prowadzącą): sterylna* / Rozmiar: - G 26 – 90 mm, - G 27 – 90 mm	szt	280	400
8.	Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 25 – 90 mm, G 26 – 90 mm	szt	160	220
9.	Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 22 – 90 mm, G 29 – 90 mm	szt	7	70
10.	Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDRD sterylna* Rozmiar: - G 26 – 130 mm	szt	7	10
	RAZEM
	*Zamawiający wymaga, by produkty wymieniony w tym pakiecie w poz. 7, 8, 9, 10 były jednego producenta.

	Pakiet nr 19
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Ostrza chirurgiczne ostrza wymienne do skalpela, ostre, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w saszetkach czytelnie oznaczonych; na każdym pojedynczym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; pojedynczo pakowane, na opakowaniu uwidoczniony kształt ostrza (skala 1:1), opakowanie umożliwiające łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób. (op. - 100 szt)
1.	Rozmiar: Nr10, Nr10A, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 20, Nr 21, Nr 23, Nr 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	32	45
	II. Ostrza chirurgiczne z uchwytem, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w sasztkach czytelnie oznakowanych. Na każdej raczce wygrawerowany numer ostrza, długość uchwytu 10 do 12 cm. Pakowane pojedynczo w przezroczystym opakowaniu, które łatwo otworzyć w jalowy sposób. Pakowane po 10 szt. 1 jednym opakowaniu.
2.	Rozmiar nr 10, nr 11, nr 12 i nr 15 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	45	64
	RAZEM

	Pakiet nr 20
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia: wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu. Pojemność 1,5l i 2,5l . Wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów i zbiorników.	szt	200	280
	RAZEM

	Pakiet nr 21
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Ci-ca Dialysate K2 5000ml	szt.	980	1400
2	Natrium Citricum 4% 1500 ml	szt	330	468
3	Kaseta Multifiltrate KIT Ci-Ca CVVHD	szt.	34	48
4	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 15cm Silicone	szt.	7	10
5	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 24cm Silicone	szt.	14	20
6	Worek filtratu	szt.	25	35
7	Igły spike 100 szt /opak.	op	1	1
8	Rozdzielacz 2 x 4	szt	25	35
	RAZEM

	Pakiet nr 22
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	FLOCARE zestaw PEG - z koncówką typu ENFit do zywienia droga przewodu pokarmowego CH 18 (zgłębnik gastrostomijny PEG, zakładany pod kontrola endoskopii, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, o rozmiarze Ch 18/40cm)	szt.	10	15
	RAZEM

	Pakiet nr 23
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Kompletne zestawy do endoskopowej gastrostomii średnica silikonowego cewnika 8/10-20/24 Fr . Cewnik endoskopowy 8/10 Fr jelitowy zakładany po prowadniku dł. 260 cm, śr. 0.035" przez kanał roboczy / cewnik endoskopowy 20/24 Fr zakładany metodą ciągnięcia bądź pchania do wyboru.	szt.	10	15
	RAZEM

	Pakiet nr 24
lp	Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry	j.m.	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena netto	Cena brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Czepek typu furażerka boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny	szt	140	200
2.	Czepek pielęgniarski - nie jałowy	szt	320	450
3.	Ochraniacze na obuwie nie jałowe z fizeliny z gumką	par	910	1300
4.	Maska chirurgiczna nie jałowa	szt	3820	5450
5.	Fartuch wizytacyjny bez ściągacza nie jałowy rozmiar L, XL	szt	580	820
6.	Fartuchy wizytacyjne ze ściągaczem przy rękawach, jałowe, z włókniny, rozmiar: L, XL.	szt.	1370	1950
7.	Prześcieradło włókninowe zielone, niejałowe 210 cm x 160 cm	szt	1980	2820
8.	Prześcieradło włókninowe, zielone, niejałowe 180 cm x 80 cm, 40 gr.	szt.	3100	4420
	RAZEM

	Pakiet nr 25
lp	Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry	j.m.	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena netto	Cena brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Ubranie 1 x spodnie + bluza, 3 kieszenie na bluzie, spodnie ze sciągaczem w pasie , nogawki proste rozmiar M,L,XL	szt	210	300
2.	Posciel 1 x powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm	szt	840	1200
3.	Koszule operacyjne jednorazowe z miękkiej włokniny, nie prześwitujące, przepuszczające powietrze - granatowe lub zielone rozmiar L, XL	szt	1200	1700
4.	Jenorazowe spodenki do badań kolonoskopowych nie przeswitujące z włókniny, z tyłu wyciety otwór, po naciągnięciu minimum 140cm w pasie	szt	1050	1500
	RAZEM

	Pakiet nr 26
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zestaw do zdejmowania szwów skład zestawu: - 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, - 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adison, 12 cm, - 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm - 1 x pęseta plastikowa anatomiczna, 12,5 cm , opakowanie typu twardy blister, wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 120 szt.	op.	1	1
2.	Zestaw do cewnikowania pecherza moczowego skład zestawu: - 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M, - 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa), - 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, - 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, - 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki, - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm, - 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa), - 1 x żel poślizgowy w sarzetce 2,7 g, - 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml Opakowanie typu twardy blister, wszystkie komponenty zestawu sa jednorazowego uzytku. Opakowanie zbiorcze 30 szt.	op.	6	8
3.	Nożyczki ostro/tępe, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.	op.	1	2
4.	Nożyczki do nacięcia krocza, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 20 szt.	op.	2	3
5.	Igla kulkowa, rozmiar 1,20 x 81 mm. Opakowanie zbiorcze 2x 25 szt.	op.	1	2
6.	Nożyczki do obcinania paznokci, rozmiar 9,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.	op.	1	1
	RAZEM

	Pakiet nr 27
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. (opakowanie zbiorcze zawiera 15 butelek)	op.	4	8
2.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii.(opakowanie zbiorcze zawiera 20 butelek)	op.	2	4
	RAZEM

	Pakiet nr 28
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Uchwyt monopolarny, jednorazowy, z przyciskami cięcie/koagulacja z elektrodą nożną i igłową( do wyboru przy każdym zamówieniu przez zamawiającego) sterylny z datą ważności od chwili dostawy min. 12 miesięcy, pakowany w opakowaniu zbiorczym po 10 szt	szt.	1120	1600
2.	Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, z pasem bezpieczeństwa emed safe, dzielona 110 cm2,dla dorosłych i dzieci 122x176 mm, o powierzchni całkowitej 170 cm2. Pakowana po 5 sztuk w opakowaniu, z etykietami do każdej elektrody wklejanymi do protokołu operacyjnego	szt.	1120	1600
	RAZEM