## Arkusz1
Załacznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet nr 1
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
I. Strzykawki
1. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 1470 | 2100
2. | Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. ** | op. | 110 | 160
3. | Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. ** | op. | 140 | 200
4. | Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml, logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. ** | op. | 245 | 350
5. | Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. ** | op. | 215 | 305
6. | Strzykawka – Żaneta 100 ml | szt. | 780 | 1110
7. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna * | szt. | 2470 | 3530
8. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa * | szt. | 990 | 1410
II - Igły op. a’ 100szt.
1. | Igły rozmiar – 0,45 x 16, - 0,5 x 25, - 0,6 x 30, - 0,7 x 30, - 0,8 x 40, - 0,9 x 40, a 100 szt. Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | op. | 180 | 260
2. | Igły – 1,2 x 40 a 100 szt | op. | 274 | 392
3. | Igły do PEN 31G 0,25 x 6mm op. a 100 szt. | op. | 5 | 7
III -Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1. | rozmiar -14G **, -16G**, -17G**, - 18G**, -20G**, -22G**, 24G ** Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 5160 | 7375
| Neoflon 0,6 X 19 mm | szt. | 175 | 250
2. | Koreczek do kaniuli zamykający światło kaniuli posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami luer lock. Pochodzący od tego samego producenta co kaniule | szt. | 9030 | 12900
IV. Lancet
1. | Jałowy lancet sterylny 200 szt. w opakowaniu rozmiar - 1,5 mm, -1,8mm, - 2,4mm | op. | 45 | 64
V. Igły typu motylek
1. | rozmiar 0,7 i 0,8 x 19 mm | szt. | 455 | 650
VI.
1. | Inwazyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŹ) zawierający zestaw drenów, kranik trójdrożny z pokrętłem obracanym o 360 stopni, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, zakończenie lock | szt. | 140 | 202
2. | Rampa 3 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 25 | 35
3. | Rampa 5 Rampa 5 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 50 | 70
4. | Skala pomiarowa do ocż, wykonana z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego, wskaźnik zero ruchomy na obie strony skali, czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia, skala od +35 do – 15 cm H2O | szt. | 7 | 10
5. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 2,9 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2 l Ch 10, igła 80 mm | szt. | 6 | 8
6. | Zestaw do do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 2,9 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2 l, Ch 10, igła 120 mm | szt. | 8 | 8
7. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu cystofix, wykonany z poliuretanu, długość 55- 65 cm, średnica 4,8 mm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalna, rozrywalnia metalowa Kaniula, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5l-2l,Ch 15 igła 120 mm | szt. | 1 | 2
8. | Bezigłowa zastawka składająca się z niebieskiej lub czerwonej silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalającą wielokrotną aspirację i podawanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 140 aktywacji (przyłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej). Czas użytkowania i ilość aktywacji potwierdzona badaniami. Prędkość przepł. do 750 ml/min w zależności od ciśnienia. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml. | szt. | 210 | 300
9. | Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny (combi) z końcówką żeńską i męska. | szt. | 350 | 500
10. | Kranik Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu posiadający trójramienne pokrętło obracane o 360 stopni, jedno wejście zabezpieczone bezigłową zastawką, składającą się z silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką, łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalająca na wielokrotną aspirację i podawanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 140 aktywacji. Prędkość przepływu do 750 ml/min w zależności od ciśnienia. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml. | szt. | 280 | 400
VIII. Części do szynowego regulatora ssania wysokociśnieniowego
1. | Dren do próżni 2000 mm (żółty) | szt. | 14 | 21
2. | Kanister wielorazowego użytku Vacsax Poj. 1000 ml mocowanie zwężane | szt. | 4 | 6
| Kanister wielorazowego użytku Vacsax Poj. 2000 ml mocowanie zwężane | szt. | 1 | 2
3. | Wkłady jednorazowego użytku Vacsax poj. 1000 ml, poj. 2000 ml.króciec standardowy Zamawiany wielkośc wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 365 | 520
4. | Wymienny filtr hydrofobowy do ssaków serii ELITE. | szt. | 66 | 95
IX. Igły do portów dostepu naczyniowego
1. | Igła z atraumatycznym szlifem, do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 19G (1,1mm) x 15,29,25 mm | szt. | 10 | 15
2. | Igła z atraumatycznym szlifem, do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 20G (0,9mm) x 20,25,30,35,40mm | szt. | 10 | 15
RAZEM
* Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, dostawca dostarczał sprzęt tej samej firmy, ze względu na konieczność ustawień
pompy infuzyjnej. Strzykawka do pomp infuzyjnych powinna posiadać oznaczenie CE oraz współpracować z pompami
infuzyjnymi AP 12 i AP 22, zgodnie z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju pompach.
** Wymagamy, by w tych pozycjach produkty były jednego producenta
Pakiet nr 2
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
I. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1. | Rozmiar nr -5,0, -5,5, - 6,0, -6,5, -7,0 - 7,5, -8,0, - 8,5, -9,0, - 9,5, - 10,0 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt | 665 | 950
II. Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - zbrojone wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1. | Rozmiar - 6,5, -7, - 7,5, - 8 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt | 14 | 20
III. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1. | Rozmiar 000 | szt. | 14 | 20
2. | Rozmiar 00 | szt. | 14 | 20
3. | Rozmiar 0 | szt. | 12 | 17
4. | Rozmiar 1 | szt. | 12 | 17
IV. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1. | rozmiar - 70 mm, -80 mm, - 90 mm, - 100 mm, 110 mm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 225 | 320
V. Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana
1. | Rozmiar nr 2,0 - nr 2,5 - nr 3,0 - nr 3,5 - nr 4,0 - nr 4,5 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 25 | 35
RAZEM
Rurki w pozycjach I - VI od jednego producenta
Pakiet nr 3
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
I. Cewnik typu FOLEY sterylny, silikonowany opakowanie zewnętrzne folia, wewnętrzne folia, sterylizowany radiacyjnie
1. | Rozmiar: CH 8, | szt. | 14 | 20
2. | Rozmiar: CH 10 | szt. | 14 | 20
3. | Rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 980 | 1400
II. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1. | Rozmiar: CH 6 / 40 cm, CH 8 / 40 cm, CH 12 / 60 cm, CH 14 / 60 cm, CH 16 / 60 cm, CH 18 / 60 cm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 3715 | 5306
III. Cewnik Tiemann
1. | Cewnik Foley'a z końcówką Tiemanna, lateksowy,silikonowany , sterylny, dwudrożny z zastawką, Rozmiar 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | szt. | 21 | 30
2. | Cewnik Tiemann. Wykonany z elastycznego PCV, lekko zagięta końcówka zakończona stożkowo, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, rozmiar od nr 8-24 | szt. | 7 | 10
IV. Cewnik do histerosalpinografii
1. | Cewnik do histerosalpinografii - urządzenie składa się z miekkiego elementu wprowadzającego zaopatrzonego w ruchomy pozycjoner oraz podwójny cewnik z termoplastycznym owalnym gumowym balonem o poj. 2,5 ml. Ponadto urządzenie zawiera zawór odcinający, który reguluje ciśnienie balonikiem. Do zestawu dołączona jest strzykawka 2,5 ml. Specyfikacja: cewka twarda, średnica zewnętrzna 1,67 mm, ruchomy pozycjoner. | szt. | 70 | 100
V. Zgłębnik żołądkowy – sterylny, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1. | Rozmiar nr 6, nr 14 – 14x 800, nr 16 – 16x 800, nr 18 – 18x 800, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 63 | 90
2. | Rozmiar: nr 18 – 18x 1250 | szt. | 87 | 125
3. | Rozmiar: nr 20 – 20x 1250 | szt. | 77 | 110
VI. Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami
1. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych z elastyczna końcówka kompatybilną ze standardowym reduktorem tlenu. (pakowane folia-papier 150 cm) | szt. | 875 | 1250
VII. Przedłużacze
1. | Przedłużacz do tlenu 210 cm | szt. | 275 | 390
2. | Przedłużacz do tlenu 420 cm | szt. | 235 | 335
3. | Przedłużacz do ssaka, wykonany z elastycznego PVC, nie złamujące się wzmocnione podłużnie , do odsysania,jałowy, jednorazowego użytku, długość 2100 mm, typ zakończenia : nasadka-nasadka, gładkie w środku, podwójne opakowanie, bez lateksu, rozmiar 25 | szt. | 560 | 800
VIII. Dren do ssaka
1. | Rozmiar 12,0 x 8,0 x 3000 mm | szt. | 225 | 320
IX. Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny, jednorazowego uzytku wykonany z polichlorku winylu, nasada barwna konektora odpowiedająca rozmiarowi cewnika, łączna długość : 40±1 cm, długość robocza: 36±1 cm, jedwabista powierzchnia zmniejszająca tarcie pomiędzy cewnikiem a śluzówką cewki moczowej, co zmniejsza ryzyko wystapienia infekcji dróg moczowych , dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie ograniczajace traumatyzację tkanek cewki moczowej, pakowany folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu
1. | Rozmiar: -CH 6, dł.35 -40, -CH 8, dł.35 -40, -CH 10, dł.35 -40, -CH 12, dł.35 -40, -CH 14, dł.35 -40, -CH 16, dł.35 -40, -CH 18, dł.35 -40, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 7 | 10
X. Cewnik urologiczny typu Nelaton sterylny* wykonany z PCV o jakosci medycznej
1. | Rozmiar: CH 12, dł. 21 cm* | szt. | 50 | 70
2. | Rozmiar: CH 14, dł. 21 cm* | szt. | 105 | 150
RAZEM
* oferowany cdewnik musi mieć długośc 21 cm. Nie dopuszczamy dłuższcych
Pakiet nr 4
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
Zestaw cewników naczyniowych permanentnych
1. | Zestaw Drenów dla zestawu do drenażu klatki piersiowej typu Argyle (zestaw jedno butlowy) Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71cm, długość 152cm). Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego. Z regulacją siły ssania. Produkt bezlateksowy. Pakowane po 12 szt | szt | 17 | 24
2. | Zestaw Drenów dla zestawu do drenażu klatki piersiowej typu Argyle (zestaw dwubutlowy 200 ml) Wykonane z medycznego PCV przewody, sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, w celu stałej oceny zdrenowanych płynów (średnica 0,71cm, długość 152cm). Miękki przewód PCV umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker Uniwersalny przykręcany łącznik, który może być także wykorzystany do połączenia z zestawem jednorazowego użytku Thoraseal I Zestaw giętkich przewodów umożliwiający regulację ciśnienia hydrostatycznego. Z regulacją siły ssania. Produkt bezlateksowy. Pakowane po 12 szt | szt. | 17 | 24
RAZEM
Pakiet nr 5
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku typu CUSCO , regulowany i blokowany poprzez skręcanie centralnej szpili, wchodzącej w uchwyt górny. Opakowanie folia-papier. Sterylny. Kolor szpili odpowiadający rozmiarowi. Rozmiar: XXS, XS, S, M, L Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 1960 | 2800
RAZEM
Pakiet nr 6
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Kranik trójdrożny wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkiem, obrotowy 360 - sterylne | szt. | 1645 | 2350
2. | Osłonki lateksowe na głowice USG (suche, lekko pudrowane) | szt. | 2800 | 4000
3. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, 2000ml z zaworem poprzecznym - sterylny. | szt. | 1035 | 1480
4. | Pojemnik do próbek moczu dla niemowląt ( chłopców i dziewczynek) - sterylny | szt. | 175 | 250
5. | Pojemnik do próbek kału, sterylny, z łopatką ,25 ml (+/- 5 ml), śr 25 x 80 mm, z zakrętka, pakowany indywidualnie | szt. | 35 | 50
6. | Pojemnik do próbek kału, niesterylny z łopatką 25 ml(+/- 5 ml), śr 25 x 80 mm, z zakrętka | szt. | 540 | 770
7. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy - sterylny | szt. | 980 | 1400
8. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny - sterylny | szt. | 1260 | 1800
9. | Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP | szt. | 70 | 100
10. | Przedłużacz obwodowy rozciągliwy długość 15 cm, przestrzeń martwa złożony 39ml rozciągnięty 41ml, rezystancja przepływu 30l/min 2mmH2O, 60l/min 8mmH2O, 90l/min 22mmH20, opakowanie 75 szt. | szt. | 430 | 610
11. | Przewód do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym bez otworu bocznego o długości 210 cm | szt. | 140 | 200
12. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 735 | 1050
13. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1330 | 19000
14. | Aparat do szybkiego przetaczania krwi i produktów krwiopodobnych Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2 Pompka do szybkiego przetaczania Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren Łącznik LUER-LOCK z osłonką Długość przyrządu min. 1500 mm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack Opakowanie handlowe zawiera 30 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 28 | 40
15. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm i zastawką antyzwrotną , która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki .rzyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem - sterylne | szt | 1820 | 2600
16. | Szczoteczki cytologiczne pakowane, sterylne (umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, | szt | 1750 | 2500
17. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 mm ciete z jednostronnym matowym rantem z polem do opisu | szt. | 840 | 1200
18. | Worek do godzinowej zbiórki moczu - jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku - pakowany pojedynczo w opakowanie blister - pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym - pojemność worka 2 600 ml - pojemność komory pomiarowej 500 ml - odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku) - system By-Pass zapobiega przepełnieniu - zawór antyzwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem) - zawór dolny typu T - zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa) - port do pobierania próbek - elastyczne sznurki mocujące - wbudowany wieszak w worek na mocz - tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka - dren o długości 120 cm. | szt | 105 | 150
19. | Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z porzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm. / mikrobiologicznie czysty/ | szt | 700 | 1000
20. | Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego ,sterylny typu Argyle , 40 ml | szt. | 105 | 150
21. | Szczotka jednorazowa sterylna mycia rąk "Dispomedic Scrub sucha" | szt. | 700 | 1000
22. | Szczotka wielokrotnego uzytku "Super Brush 300" | szt. | 35 | 50
23. | Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP | szt | 70 | 100
RAZEM
Pakiet nr 7
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Zatyczki do cewników, sterylne schodkowe | szt. | 245 | 350
2. | Łącznik do cewników i drenów uniwersalny, sterylny | szt. | 520 | 740
3. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych – sterylne rozmiar STANDARD rozm. L, XL | szt | 1065 | 1520
4. | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dzieci - sterylne | szt | 525 | 750
5. | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych - sterylne | szt | 660 | 940
6. | Maska tlenowa dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z drenem 213 cm wykonana z przezroczystego, miękkiego winylu z workiem | szt. | 140 | 200
7. | Maski do podawania tlenu dla dzieci – sterylne | szt. | 140 | 200
8. | Maski do podawania tlenu dla noworodków – sterylne | szt. | 45 | 65
9. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych z workiem | szt. | 1020 | 1460
10. | Nebulizator (zestaw z ustnikiem) | szt. | 455 | 650
11. | Zestaw drenażu niskociśnieniowego ran. Przeznaczony do pooperacyjnego, niskociśnieniowego drenażu ran operacyjnych w systemie zamkniętym, Szerokie zastosowanie w chirurgii. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml oraz dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną, odcinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 – CH 18. Mieszek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 120mbar – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania. Precyzyjne skale pomiarowe – co 40 ml dla mieszka o pojemności 250ml. Dodatkowa skala umożliwiająca pomiar ilości wydzieliny na dnie pojemnika ssącego. Własny, uniwersalny system podwieszania. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normą PN EN ISO 11607,PN EN ISO 868 | szt. | 105 | 150
RAZEM
Pakiet nr 8
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Opaska do identyfikacji dorosłych, długość min. 28 cm. Przeźroczysta. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy | szt. | 3360 | 4800
2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zkończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy. | szt. | 560 | 800
3. | Fartuch folia jednorazowego użytku niejałowy | szt. | 5460 | 7800
4. | Kieliszki do leków z tworzywa o poj. 25 ml op a 75 szt. | op. | 310 | 445
5. | Opaska dla zmarłych z identyfikatorem | szt. | 200 | 290
6. | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa: srebrno - złota o wymiarach 210x 160 cm do foli dołaczone 4 paski tasmy dwustronnej | szt. | 35 | 50
7. | Worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznie, z końcówką usztywnioną o długości 10 cm z kanką mikrobiologicznie czysty | szt. | 7 | 10
8. | Szpatułka drewniana pojednyczo pakowana | szt. | 910 | 1300
9. | Wieszak do worka do zbiórki moczu - wykonany z trwałego plastiku, umożliwiający zawieszanie worka na krawędzi łóżka lub wózka | szt. | 130 | 190
10. | Pojemnik do moczu z zakrętką poj. 120-125 ml | szt. | 960 | 1370
11. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 200 -250 ml. czerwony | szt. | 925 | 1320
12. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 500 -800 ml. czerwony | szt. | 515 | 735
13. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1000 ml. czerwony | szt. | 255 | 365
14. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1500 ml. czerwony | szt. | 495 | 710
15. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 2000 ml. czerwony | szt. | 775 | 1105
16. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 3500 ml. czerwony | szt. | 105 | 150
17. | Osłony na przewody rozmiar 200 cm x 16 cm sterylne | szt. | 350 | 500
18. | Miska nerkowata jednorazowego użytku niesterylna 700 ml | szt. | 1015 | 1450
19. | Szyna do unieruchomiania kończyn - palcowa 500 x 20 mm | szt. | 155 | 220
20. | Staza służąca do pobierania krwi u pacjenta, bez lateksu, na rolce,niesterylna, długość całkowita rolki nie krótsza niż 1100 mm, całość rolki umożliwia dzielenie opasek w miejscach perforowanych,wysoka wytrzymałość na rozciąganie, szerokość opaski nie węższa niż 25 mm,opakowanie zawiera od 20 do 25 opasek | op. | 28 | 40
RAZEM
Pakiet nr 9
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Elektroda do Holter EKG z żelem stałym na gąbce prostokątne z nacięciem (do mocowania przewodu) op. 50 szt. | op. | 21 | 30
2. | Elektroda EKG śr. +- 30 mm pianka z żelem stałym op. 50 szt. | op. | 46 | 66
3. | Elektroda EKG śr. 50 mm pianka z żelem ciekłym op. 50 szt. | op. | 8 | 12
4. | Papier do EKG HP 210 x 300x200 | szt | 35 | 50
5. | Papier do EKG ASCARD A4 112 x 25 | szt | 42 | 60
6. | Papier do EKG BTL-08 210 x 25 | szt | 388 | 555
7. | Papier do EKG Lifepack z nadrukiem 107 mm x 23 m | szt | 360 | 510
8. | Papier do KTG COROMETRICS 152x90x160 | szt | 125 | 180
9. | Papier do KTG do aparatu Oxford SRF 618B szer 112mm dł. 20m podziałka 30 BPM/cm, zakres drukowania 50-210BPM | szt. | 35 | 50
10. | Papier do USG Mitsubishi K61B (oryginalny) | szt | 60 | 85
11. | Papier EKG do defibrylatora, termiczny, CORPULS 08/16/S/E, składanka z nadrukiem 70 mm x 100 mm x 200 kartek | szt | 77 | 110
12. | Papier EKG MAC - 800, składany po 200 kartek, o szerokości 110 mm | szt. | 14 | 20
13. | Papier do aparatu ekg typu SCHILLER 210mm x 280mm, składany -100 kartek w op. | szt. | 70 | 100
14. | Papier KTG Bionet FC 1400 (152x25) | rolka | 140 | 200
15. | Papier KTG EcoNet Insight (112x25) | rolka | 35 | 50
16. | Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml | szt. | 840 | 1200
17. | Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml | szt. | 490 | 700
18. | Pojemnik do badań histopatologicznych 50-80 ml | szt. | 210 | 300
19. | Pojemnik do badań histopatologicznych 100 ml | szt | 280 | 400
20. | Pojemnik do badań histopatologicznych 250 ml | szt | 175 | 250
21. | Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml | szt | 14 | 20
22. | Pojemnik do badań histopatologicznych 3000 ml | szt. | 21 | 30
23. | Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml | szt. | 14 | 20
24. | Pasta ścierna EVERI do przygotowania naskórka op. a 160g | szt | 7 | 10
25. | Żel do EKG 0,5 l (biały, przeźroczysty) | szt | 20 | 28
26. | Żel do USG 0,5 l (biały, przeźroczysty) | szt | 335 | 480
27. | Pałeczka do wymazu sterylna pakowana pojedynczo | szt | 175 | 250
28. | Okularki do fototerapii noworodka jednorazowego uzytku 32-38 cm (+/-3 cm) BILIBAND bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy | szt. | 105 | 150
29. | Papier KTG HP 150 x 100 x 150 M1911A | szt | 7 | 10
RAZEM
Pakiet nr 10
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto 200 ml Skład zestawu: 1 x strzykawka 200ml, z widoczną skalą od 0 do 200 ml (podziałka co 10 ml) 1 x dren spiralny 150 cm 375PSI, 1 x ostrze typu spike 1 x złącze "J". Oznaczenie kodem kreskowym numeru GTIN, numeru seryjnego oraz daty ważności na kartonie zbiorczym. Oznaczenie kodem kreskowym na opakowaniu indywidualnym ( numer GTIN, data ważności, numer seryjny). Zestawy pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym. | szt. | 490 | 700
RAZEM
Pakiet nr 11
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Gazowa Linia Pomiarowa: - materiał PCV (polichlorek winylu), EVA (octan winylu), PE (POLIETYLEN) - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; - długość 300 cm, - średnica wewnętrzna 1,2mm, - średnica zewnętrzna 2,8mm, - grubość ścianki 0,8mm, - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron, - bezlateksowa, - czysta mikrobiologicznie. | szt. | 35 | 50
2. | Obwód oddechowy prosty dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania czysty mikrobiologicznie, wykonany z PE (polietylen). Rury karbowane dł. 160 cm o srednicy 22mm, złącza 22mmF, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock | szt. | 7 | 10
3. | Obwod oddechowy gładki wewnetrznie z gałęzią, workiem i maską dla dorosłych czysty mikrobiologicznie wykonany z PCV (polichlorku winylu) Rury gładkie wewnetrznie dł. 180 cm o srednicy 22 mm, złącza miękkie typu "soft" 22 mm F. Trzecia rura (gałąź) dł. 90cm, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock. Złączka prosta 22 mmM. Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Maska anestetyczna | szt. | 7 | 10
4. | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny celulozowy wkład , port do podawania tlenu | szt | 55 | 75
7. | Wapno sodowane zmieniające kolor z białego na fioletowy do zastosowań medycznych w zamknietych układach anestezjolgicznych | op. | 6 | 8
8. | Maski krtaniowe, rozmiar 3 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 30 - 50) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów | szt. | 21 | 30
9. | Maski krtaniowe, rozmiar 4 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 50 - 70) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów | szt. | 21 | 30
10. | Maski krtaniowe, rozmiar 5 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 70 - 100) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów | szt. | 21 | 30
RAZEM
Pakiet nr 12
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
I. Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki *
1. | 50 mm x 200 m | szt. | 3 | 4
2. | 75 mm x 200 m | szt. | 4 | 6
3. | 100 mm x 200 m | szt. | 21 | 30
4. | 120 mm x 200 m | szt. | 8 | 12
5. | 150 mm x 200 m | szt. | 9 | 14
6. | 200 mm x 200 m | szt. | 5 | 7
7. | 250 mm x 200 m | szt. | 3 | 5
8. | 300 mm x 200 m | szt. | 4 | 7
9. | 400 mm x 200 m | szt. | 4 | 7
II. Rękaw papierowo-foliowy z zakładką *
1. | 150 mm x 50 mm x 100 m | szt. | 3 | 5
2. | 200 mm x 50 mm x 100 m | szt. | 3 | 5
3. | 300 mm x 60 mm x 100 m | szt. | 4 | 6
4. | 400 mm x 80 mm x 100 m | szt. | 2 | 3
III. Papier do sterylizacji biały, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1. | 50 cm x 50 cm op. a 500 szt. | op. | 3 | 4
2. | 60 cm x 60 cm op. a 500 szt. | op. | 3 | 4
3. | 75 cm x 75 cm op. a 250 szt. | op. | 6 | 8
4. | 90 cm x 90 cm op. a 250 szt. | op. | 3 | 4
5. | 100 cm x 100 cm op. a 250 szt. | op. | 3 | 4
IV. Papier do sterylizacji zielony, krepowany, miękki, min. 60g/m2 **
1. | 75 cm x 75 cm op. a 250 szt. | op. | 7 | 9
2. | 90 cm x 90 cm op. a 250 szt. | op. | 3 | 4
3. | 100 cm x 100 cm op. a 250 szt. | op. | 3 | 4
4. | 50 cm x 50 cm op. a 500 szt. | op. | 2 | 3
5. | 60 cm x 60 cm op. a 500 szt. | op. | 3 | 4
RAZEM
*Zaoferowany produkt musi być zgodny z normami PN EN ISO 11607 – 1 oraz PN EN 868 3 – 5,
Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki.
Kierunek otwierania umieszczony tylko od strony papieru. Folia 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju, zgrzew fabryczny 3-kanałowy.
* * Zamawiający wymaga, aby parametry wytrzymałościowe oraz gramatura papieru krepowanego (min. 60g/m2) były zgodne z normą PN EN 868-2
Pakiet nr 13
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
I. Włoknina do sterylizacji w procesie pary wodnej. Gramatura 57-60 g/m2 wytrzymała na rozciąganie liniowe na sucho poprzecznie i wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro, wytrzymałośc na pęknięcie 230kPa
1. | 60 cm x 60 cm op a 250 szt. | op. | 3 | 5
2. | 90 cm x 90 cm op. a 250 szt. | op. | 2 | 3
3. | 75cm x 75 cm op. a 250 szt. | op | 2 | 3
4. | 100 cm x 100 cm op. a 250 szt. | op | 2 | 3
II. Torebki podezynfekcyjne wykonane z poliuretanu do pakowania suchych i zdezynfekowanych produktów jednorazowe samoprzylepne, na torebce miejsce na napis: data pakowania, podpis
1. | 297 x 500 mm (500 szt. - 1 op. ) | op. | 1 | 1
2. | 247 x 390 mm (500 sztt. - 1 op.) | op. | 1 | 1
3. | 197 x 300 mm (500 szt. - 1 op.) | op. | 1 | 2
RAZEM
Pakiet nr 14
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Test paskowy Bowie Dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych z pozycji 2 Op. A 100 szt. | op. | 2 | 3
2. | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm | szt. | 1 | 1
3. | Stojak - podajnik do taśmy na parę wodną | szt. | 1 | 1
4. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna na parę wodną ze wskaźnikiem do autoklawu 19mm a 55 mb | szt. | 70 | 100
5. | Test biologiczny do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, czas przeżycia i zabicia bakterii określony dla temperatur 121 st.C – 134 st.C, wynik końcowy, biologiczny po 5 godz. op. a 100 szt. | op. | 1 | 2
6. | Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dającą wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, kompatybilny z przyrządem PCD z pozycji 2 op. a 100 szt. | op. | 4 | 6
7. | Test do kontroli skuteczności mycia mechanicznego temperatura 50-60 stopni, z urządzeniem mocującym op. a 100 szt. | op. | 4 | 6
8. | Test do kontroli zgrzewu op. a 250 szt | op. | 1 | 2
9. | Wskaźnik emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parowej klasa 6, 134 st.C–7 min/121 st.C–20 min, klasa testu i numer normy na wskaźniku op. a 250 szt. | op. | 1 | 2
10. | Wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na każdym wskaźniku czynnika sterylizującego, klasy testu i nr normy, nietoksyczny, niebrudzący sterylizowanego materiału, pozbawiony metali ciężkich. Test powinien być dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych. op. a 500 szt. | op. | 3 | 4
11. | Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 90 0C 5 minut. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem papierowego paska samioprzylepnego na którym umieszczono substancję testową. Informacja o kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji umieszxczona na każdym teście. | op. | 1 | 2
12. | Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kompatybilna z metkownicą trzyrzędową 30mmx25mm 12 rolek po 750 szt. - 1 op. Do każdego opakowania należy dodać 1 rolkę tuszu do metkownicy w ramach całego zestawu. | op. | 7 | 10
RAZEM
Pakiet nr 15
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Dren z trokarem typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV wyłożonego wewnętrzną warstwą poliuretanu, z linią widoczną w rtg, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar. Sterylny. Rozmiar 10 F (trokar tępy), Rozmiar 16 F, Rozmiar 20 F, Rozmiar 24 F, Rozmiar 28 F | szt. | 21 | 30
2. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa | szt. | 14 | 20
3. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-10 mm | szt. | 3 | 5
4. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-10 mm | szt. | 3 | 5
5. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 24 | 34
6. | Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej, komorą na wydzielinę o pojemności 2200 ml. Zestaw musi posiadać: specjalny, zabezpieczony port bezigłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, posiadający możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości maksimum 25 cm, o stabilnej podstawie niewymagającej mocowania stojaka, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu razem z serwetą. | szt. | 24 | 34
7. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzało oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośnikowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm | szt. | 3 | 5
8. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga ok. 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24 h, sterylny.. | szt. | 35 | 50
9. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandarynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, cewnika z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h,sterylny, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml, łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. Rozmiar: 16G/8 cm | szt. | 265 | 380
RAZEM
Pakiet nr 16
| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Zestaw do cewnkowania żył centralnych jednoświatłowy , cewnik widoczny w RTG, prowadnik z końcówką prostą i J, igłapunkcyjna18Ga/6,35cm. Rozmiar: 16Ga/16cm, 16Ga/20cm | szt. | 14 | 20
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy, cewnik widoczny w RTG, prowadnik z końcówką prostą i J, igłapunkcyjna18Ga/6,35cm. Rozmiar: 16cm/7FR/14,18Ga 20cm/7Fr/14,18Ga . | szt. | 21 | 30
3. | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń trójświatłowy, Cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcem prostym i J , igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką,rozszerzadło. Przepływy w poszczególnych kanałach: 16Ga/dystalny-3 100ml/godz, 18Ga/środkowy-1 500ml/godz , 18Ga /proksymalny – 1600 ml/godz. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów Rozmiar: 20cm/7Fr/18, 18,16Ga . | szt. | 70 | 100
4. | Filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, o przestrzeni martwej maksymalnie 38 ml, objętości oddechowej – VT-150-1000ml ,posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O | szt. | 500 | 710
5. | Filtr bakteryjno-wirusowy , hydrofobowy , jednorazowego użytku, sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką , obudowa przezroczysta) | szt. | 700 | 1000
6. | Laryngoskop jednorazowy (łyżka i rękojeść stanowi całość) z załadowanymi bateriami oraz ze źródłem światła. - rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, - łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: Typ, rozmiar łyżki .Rozmiar MAC 2,3,4 ,MILER 00; 0; 1 ; 2; 3; 4. | szt. | 175 | 250
7. | Obwód do respiratora i aparatów do znieczuleń , dla dorosłych , mikrobiologicznie czysty Rury karbowane o długości 180 cm długości , średnica rur 22mm. Trójnik Y, kolanko 90o z portem. | szt. | 85 | 120
8. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku , karbowany, posiadający dwie rury rozciągliwe dł 180 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł 120 cm po rozciągnięciu, worek oddechowy 2l, kolanko z portem Luer-Lock, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 105 | 150
9. | Maski twarzowe anestetyczne dla dorosłych , posiadają mankiet powietrzny o anatomicznym kształcie, który zapewnia wygodę i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Przeźroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta. Poszczególne rozmiary masek różnią się kolorami pierścieni mocujących i umożliwiają identyfikację rozmiaru. | szt. | 620 | 880
10. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku. Kanał oddechowy wyposażony użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta. Rozmiary i zakresy wagowe : rozmiar 3 (30-50 kg;) rozmiar 4( 50-70 kg) , rozmiar 5 ( 70-100 kg) Produkt sterylny, kompatybilny z MRI, wyposażony w plastikowa osłonę mankietu. MATERIAŁ: SILIKON mankiet, PVC korpus. | szt. | 160 | 230
RAZEM
Pakiet nr 17
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Gąbka do jamy ustnej z dwuwęglanem sodu, pakowana pojedynczo. | szt. | 50 | 70
2. | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym 20 G 1.1mm x 45mm | szt. | 52 | 75
3. | Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE), bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadającą zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowaniu typu Tyvek-zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa rozmiar - 24G (żółty) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min., rozmiar - 26G (fioletowy) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | szt. | 7 | 10
4. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany podziałką, co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. | szt. | 42 | 60
5. | Styrzykawka do gazometrii, poj. 2-3 ml, wypełniona suchą heparyną litową, posiadającą filtr umożliwiający usuniecie drobinek powietrza z próbek krwi, możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów i glukozy, posiadajaca znacznik na 1, 1,5, 2, 3 ml oraz koncówkę typu luer, wyposażona w korek zabezpieczający materiał przed natlenieniem | szt. | 560 | 800
RAZEM
Pakiet nr 18
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Butelka do długotrwałego odsysania ran z wyraźną i trwała podziałką z końcówka dostosowaną do różnych średnic drenów ssących, wykonana z polietylenu, utrzymującego nadane podciśnienie, sterylna, 250 ml | szt | 350 | 500
2. | Dren brzuszny wykonany z silikowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo z datą ważności podaną na opakowaniu jednostkowym, wersja z otworami, rozmiar F 20 dł. 40 cm F 22 dł. 40 cm F 24 dł. 40 cm F 26 dł. 40 cm F 28 dł. 40 cm | szt | 77 | 110
3. | Kateter do odsysania pola operacyjnego, sterylny (DOPO 200) Rozmiar: CH 27 dł. 200 - 210 cm | szt | 140 | 200
4. | Kateter do odsysania pola operacyjnego, sterylny (KOPO 200) Rozmiar: CH 27 dł. 200 - 210 cm z końcówką ssącą | szt | 175 | 250
5. | Kateter do embolektomii jednokanałowy, wykonany z termoplastycznego PCV, odpornego na uszkodzenia, o bardzo dobrej sprężystości, symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu, mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym cewniku. Zakończenie nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią. Pojemność balonu: 0,7ml, rozmiar: 4F/80cm, 5F/80cm, 6F/80cm. | szt | 1 | 2
6. | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PCV medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności, 70 cm. Rozmiar: 12F ; 14 ; 16 ; 18 | szt | 150 | 210
7. | Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ PENCIL POINT ( z igłą prowadzącą): sterylna* Rozmiar: - G 26 – 90 mm, - G 27 – 90 mm | szt | 260 | 370
8. | Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 25 – 90 mm, G 26 – 90 mm | szt | 125 | 180
9. | Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 22 – 90 mm, G 29 – 90 mm | szt | 21 | 30
10. | Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ STANDRD sterylna* Rozmiar: - G 26 – 130 mm | szt | 14 | 20
RAZEM
*Zamawiający wymaga, by produkty wymieniony w tym pakiecie w poz. 7, 8, 9, 10 były jednego producenta.
Pakiet nr 19
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
I. Ostrza chirurgiczne ostrza wymienne do skalpela, ostre, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w saszetkach czytelnie oznaczonych; na każdym pojedynczym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; pojedynczo pakowane, na opakowaniu uwidoczniony kształt ostrza (skala 1:1), opakowanie umożliwiające łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób. (op. - 100 szt)
1. | Rozmiar: Nr10, Nr10A, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 20, Nr 21, Nr 23, Nr 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | op. | 11 | 16
II. Ostrza chirurgiczne z uchwytem, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w sasztkach czytelnie oznakowanych. Na każdej raczce wygrawerowany numer ostrza, długość uchwytu 10 do 12 cm. Pakowane pojedynczo w przezroczystym opakowaniu, które łatwo otworzyć w jalowy sposób. Pakowane po 10 szt. 1 jednym opakowaniu.
2. | Rozmiar nr 10, nr 11, nr 12 i nr 15 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego | op. | 25 | 35
RAZEM
Pakiet nr 20
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Wkład jednorazowy z żelem. Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj. 1,5L lub 2,5 L z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. | szt. | 210 | 300
2. | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem sie z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznaienie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólniedostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne. | szt | 4 | 6
3. | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem sie z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznaienie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólniedostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne. | szt | 2 | 3
4. | Filtr jednorazowy bakteryjny z końcówką Medela/ Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic lub Dominant Flex. | szt | 10 | 15
5. | Filtr jednorazowy bakteryjny z zabezpieczeniem przelewowym. Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy hydrofobowy z końcówkami umożliwijącymi bezpośredni montaż na ssaku przenośnym Vario. | szt | 42 | 60
6. | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, o poniższych cechach: silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml; znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą; port irygacyjny (kolor niebieski) port do pobierania próbek na drenie z silionowym zabezpieczeniem klapką cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min.; czas użytkowania 29 dni; wszystkie elementy trwale ze sobą połączone; urządzenie nie zawiera lateksu Zawartość zestawu: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny instrukcja obsługi w języku polskim | szt | 3 | 5
7. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. | szt | 105 | 150
8. | Zestaw do toalety jamy ustnej (szczoteczka, 3 gąbki, rękojeść) Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie ( regulacja siły odsysania ) możliwość samodzielnej regulacji odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika znajdującego się na rączce. | szt | 21 | 30
9. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie folia - folia:papier. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. | szt | 21 | 30
10. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/wbudowany port do bronchoskopii; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. | szt | 21 | 30
11. | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm , możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. | szt | 21 | 30
12. | Antybakteryjne rękawice myjące jednorazowego użytku do higienicznego mycia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych. Rękawica jest skuteczna przeciwbakteryjnie przeciwko bakteriom: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) und Candida albicans. Cechy: - rękawice zawierają witaminę E, pro witaminę B5 i ekstrakty ziołowe - wolne od alkoholu, lateksu i lanoliny, (pH 5,5) - składniki wywołujące działanie przeciwbakteryjne: Chlorek Didecylodimetyloamoniowy, Diglukonian Chlorheksydyny - rękawicę można podgrzać w kuchence mikrofalowej - spełniają wymagania norm DIN EN13624 i DIN EN 13727 - opakowanie wielokrotnego zamykania zawiera 8 rękawic - materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe | szt | 7 | 10
13. | Czepek do mycia głowy z właściwościami antybakteryjnymi nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów oraz dezynfekcję. Czepek ma działanie antybakteryjne wobec bakterii E.coli, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis and Enterobacter aerogenes i zapewnia proste i skuteczne mycie pacjentów. Cechy: - wolny od alkoholu, lateksu - zawiera wodę, wyciągi ziołowe - zawiera środek antybakteryjny: Chlorek Didecylodimetyloamoniowy, Diglukonian Chlorheksydyny - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - zapewnia szampon i odżywkę w jednym - włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową - pakowany pojedynczo | szt | 7 | 10
14. | Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Worki pakowane po 1 szt. | szt | 35 | 50
15. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 (Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml) i 5 (Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. | szt | 35 | 50
16. | Cewnik do odsysania z jamy ustnej typu ślinociąg (10 szt.) zakończony atraumatyczną końcówką w kolorze czerwonym. | szt | 21 | 30
RAZEM
Pakiet nr 21
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1 | Ci-ca Dialysate K2 5000ml | szt. | 420 | 600
2 | Natrium Citricum 4% 1500 ml | szt | 63 | 90
3 | Natrium Citricum 4% SecuNect 1500 ml | szt. | 140 | 200
4 | Kaseta Multifiltrate KIT Ci-Ca CVVHD | szt. | 3 | 5
5 | Kaseta Secu KIT Ci-Ca HD 1000 | szt. | 15 | 21
6 | Calceria1500ml szt | szt. | 42 | 60
7 | Cewnik Hemo-cath 11,5F x 15cm Silicone | szt | 8 | 11
8 | Cewnik Hemo-cath 11,5F x 24cm Silicone | szt. | 8 | 11
9 | Worek filtratu | szt. | 14 | 20
10 | Igły spike 100 szt /opak. | op. | 1 | 1
11 | Rozdzielacz 2 x 4 | szt | 14 | 20
RAZEM
Pakiet nr 22
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | FLOCARE zestaw PEG - z koncówką typu ENFit do zywienia droga przewodu pokarmowego CH 18 (zgłębnik gastrostomijny PEG, zakładany pod kontrola endoskopii, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, o rozmiarze Ch 18/40cm) | szt. | 28 | 40
RAZEM
Pakiet nr 23
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Kompletne zestawy do endoskopowej gastrostomii średnica silikonowego cewnika 8/10-20/24 Fr . Cewnik endoskopowy 8/10 Fr jelitowy zakładany po prowadniku dł. 260 cm, śr. 0.035" przez kanał roboczy / cewnik endoskopowy 20/24 Fr zakładany metodą ciągnięcia bądź pchania do wyboru. | szt. | 7 | 10
RAZEM
Pakiet nr 24
lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Czepek typu furażerka boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny | szt | 280 | 400
2. | Czepek pielęgniarski - nie jałowy | szt | 280 | 400
3. | Ochraniacze na obuwie nie jałowe z fizeliny z gumką | par | 210 | 300
4. | Maska chirurgiczna niejałowa ,jednorazowego użytku na gumki, z trzech warstw, z wkładką modelującą na nos, zgodna z EN 1483 typ II lub IIR, skuteczność filtracji bakterii BFE> 98%, pakowana w kartonik z możliwością pojedynczego wyjmowania, kolor zielony,niebieski lub biały, pakowana po 50 szt. | szt | 7350 | 10500
5. | maski chirurgiczne niejałowa ,jednorazowego użytkuwiązana na troki, z trzech warstw, z wkładką modelującą na nos, zgodna z EN 1483 typ II lub IIR, skuteczność filtracji bakterii BFE> 98%, pakowana w kartonik z możliwością pojedynczego wyjmowania, kolor zielony,niebieski lub biały, pakowana po 50 szt. | szr. | 840 | 1200
6. | Fartuch wizytacyjny bez ściągacza nie jałowy rozmiar L, XL | szt | 280 | 400
7. | Fartuchy wizytacyjne ze ściągaczem przy rękawach, jałowe, z włókniny, rozmiar: L, XL. | szt. | 700 | 1000
8. | Prześcieradło włókninowe zielone, niejałowe 210 cm x 160 cm | szt | 2100 | 3000
9. | Prześcieradło włókninowe, zielone, niejałowe 180 cm x 80 cm, 40 gr. | szt. | 3115 | 4450
RAZEM
Pakiet nr 25
lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Ubranie 1 x spodnie + bluza, 3 kieszenie na bluzie, spodnie ze sciągaczem w pasie , nogawki proste rozmiar S, M, L, XL | szt | 3500 | 5000
2. | Posciel 1 x powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm | szt | 1800 | 2570
3. | Koszule operacyjne jednorazowe z miękkiej włokniny, nie prześwitujące, przepuszczające powietrze - granatowe lub zielone rozmiar L, XL | szt | 1610 | 2300
4. | Jenorazowe spodenki do badań kolonoskopowych nie przeswitujące z włókniny, z tyłu wyciety otwór, po naciągnięciu minimum 140cm w pasie | szt | 1085 | 1550
RAZEM
Pakiet nr 26
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Zestaw do zdejmowania szwów skład zestawu: - 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, - 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adison, 12 cm, - 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm - 1 x pęseta plastikowa anatomiczna, 12,5 cm , opakowanie typu twardy blister, wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 120 szt. | op. | 1 | 2
2. | Zestaw do cewnikowania pecherza moczowego skład zestawu: - 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M, - 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa), - 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, - 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, - 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki, - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm, - 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa), - 1 x żel poślizgowy w sarzetce 2,7 g, -1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml Opakowanie typu twardy blister, wszystkie komponenty zestawu sa jednorazowego uzytku. Opakowanie zbiorcze 30 szt. | op. | 3 | 4
3. | Nożyczki ostro/tępe, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt. | op. | 1 | 1
4. | Nożyczki do nacięcia krocza, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 20 szt. | op. | 1 | 1
5 | Nożyczki do obcinania paznokci, rozmiar 9,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt. | op. | 1 | 1
RAZEM
Pakiet nr 27
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. (opakowanie zbiorcze zawiera 15 butelek) | op. | 1 | 2
2. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii.(opakowanie zbiorcze zawiera 20 butelek) | op. | 1 | 2
RAZEM
Pakiet nr 28
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, z przyciskami cięcie/koagulacja z elektrodą nożną i igłową( do wyboru przy każdym zamówieniu przez zamawiającego) sterylny z datą ważności od chwili dostawy min. 12 miesięcy, pakowany w opakowaniu zbiorczym po 10 szt | szt. | 840 | 1200
2. | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, z pasem bezpieczeństwa emed safe, dzielona 110 cm2,dla dorosłych i dzieci 122x176 mm, o powierzchni całkowitej 170 cm2. Pakowana po 5 sztuk w opakowaniu, z etykietami do każdej elektrody wklejanymi do protokołu operacyjnego | szt. | 840 | 1200
RAZEM
Pakiet nr 29
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem z neutralną zbuforowaną 10% formaliną, o poj. 10 ml (5 ml formaliny) | szt. | 480 | 720
2. | Pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem z neutralną zbuforowaną 10% formaliną, o poj. 35 ml (9 ml formaliny) | szt. | 864 | 1242
RAZEM
Pakiet nr 30
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1. | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łacznikiem, efektywnośc filtrowania > 99,8%, metoda filtracji elektrostatyczna, przestrzeń martwa 6ml, opór przepływu 12mm Hg przy 20l/min | szt. | 155 | 222
RAZEM