## Arkusz1
	Nr sprawy: ZP/3/2020
	Załacznik nr 1 do SIWZ z dnia 06.10.2020 r. (pakiety od nr 6 do nr 16) (załącznik nr 1 do umowy)

	Pakiet nr 6 Reduktor tlenowy do butli tlenowej
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Reduktor tlenowy z dozownikiem i nawilżaczem ; ciśnienie zasilania do 15 MPa ; ciśnienie zredukowane 0,4-0,5 MPa ; łącznik do butli 3/4’’ ; zakres regulacji przepływu 0-15 l/min ; pojemnik do nawilżacza – wielorazowy	szt	10
	RAZEM

	Pakiet nr 7 Reduktor tlenu do sieci gazów medycznych - dozowniki
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Reduktor tlenu do sieci gazów medycznych - dozowniki tlenu z nawilżaczem ; montowany do punktu poboru ; wtyk AGA ; zakres regulacji przepływu 0-15 l/min ; pojemnik wielorazowy do sterylizacji	szt	6
	RAZEM

	Pakiet nr 8 Aparat do mierzenia ciśnienia
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Aparat do mierzenia cisnienia, ciśnieniomierz zegarowy ; mankiet: jednowężykowy na rzep ; zakres pomiaru 0-300 mmHg	szt	2
	RAZEM

	Pakiet nr 9 Kardiomonitor przenośny
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Kardiomonitor przenośny na statywie jezdnym ; wyświetlacz min 12’’; pomiar EKG 3/5 odprowadzeń ; pomiar saturacji ; pomiar ciśnienia nieinwazyjnego ; pomiar temperatury w 2 kanałach ; bateria litowa na min. 2h pracy ; wyposażenie : kompletny przewód EKG , czujnik SpO2 na palec, mankiet do pomiaru ciśnienia ( rozm. dla dorosłych ) , akumulator , przewód zasilający	szt	1
	RAZEM

	Pakiet nr 10 Pulsoksymetr
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Pulsoksymetr przenośny o zasilaniu sieciowo-akumulatorowym ; przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych ; czujniki zgodne z systemem Nellcor ; wyposażenie : czujnik dla dorosłych i dla dzieci ; urządzenie może być wykorzystane w pojedynczych pomiarach ale również do ciągłego pomiaru	szt	1
	RAZEM

	Pakiet nr 11 Ssak mobilny
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Ssak akumulatorowo-sieciowy, przenośny, zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym , wyposażony w słój o pojemności min. 1 L, z regulowaną siłą ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar, o przepływie ok. 34 l/min., żywotność akumulatora na ok 500 cykli	szt	1
	RAZEM

	Pakiet nr 12 Wózek na odpady medyczne
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Wózek na odpady medyczne o pojemności 280-500 l ; nośność min. 200 kg ; uchwyt boczny do prowadzenia wózka z jednej strony ; 2 koła skrętne ; zamykany	szt	2
	RAZEM

	Pakiet nr 13 Dozownik do dezynfekcji
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Dozownik do dezynfekcji. Materiał: Stal Nierdzewna, Plastik HDPE ; Kolor: Srebrno Biały ; Pojemność: 1 litr – 1000ml ; Przycisk Łokciowy ; Napełnianie z kanistra ; Budelka HDPE z możliwością wyjęcia z uchwytu ; Montaż uchwytu naścienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej ; Zamykanie dozowania poprzez przekręcenie górnej cześci pompki ; Waga zestawu butelka + uchwyt 754 g ; Waga butelki z zystemem dozującym 80 g ; wysokość 317 mm, szerokość 97 mm , głębokość 209 mm	szt	10
	RAZEM

	Pakiet nr 14 Nebulizator
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Nebulizator - inhalator pneumatyczny; wydajność sprężarki – 15,5l/min; maksymalne ciśnienie – 3,2 Bar; poj. zbiornika głowicy RF4 – max 7 ml; średnia średnica cząstek – 1,4 µm; średnia średnica cząstek (in vitro) – 3,2 µm; wydajność aerozolu dla RF6 w trybie DA i GA – 0,4 ml/min; wydajność aerozolu dla RF6 w trybie DS – 0,8 ml/min; programowanie czasu inhalacji - 1÷59 min; częstotliwość wibracji – 100±3Hz; zasilanie – AC 230 V, 50 Hz; maksymalny pobór mocy – 100VA; wymiary – 345x237x130 mm; masa – 6,1 kg; klasa ochronności – I; poziom hałasu – <69 Db, praca ciągła.	szt	4
	RAZEM

	Pakiet nr 15 Samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni szpitalnych
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni szpitalnych, moc silnika 1500W; zasilanie ~230V; obroty ok. 150 obr./min. ; szerokość szczotki 1x450mm; szerokość pad 1x16’’; pojemność zbiornika 1x10L; waga 40 kg ; przewód 16m; wyposażenie: uchwyt padów, zbiornik na płyn myjący, przewód zasilający	szt	1
	RAZEM

	Pakiet nr 16 Butla tlenowa
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa i nr katalogowy
1.	Butla z tlenem ; pojemność 2l ; wykonana ze stali	szt	2
	RAZEM