Załącznik nr  2

Pakiet Nr 11

| L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Strzykawki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z igłą, charakteryzującą się brakiem przestrzeni martwej. | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml a’100 szt. | Op. | 280 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml a’100 szt. | Op. | 310 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml a’100 szt. | Op. | 290 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - a’100 szt. | Op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka – Janeta z końcówką do cewnika, usytuowaną centralnie, trzyczęściowa poj.100 ml | szt.. | 700 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna * | szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa * | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml * | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | II Igły iniekkcyjne op. a’ 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły - 0,5 x 25 | op. | 110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły - 0,6 x 30 | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły - 0,7 x 30 | op. | 260 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły - 0,8 x 40 | op. | 310 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły - 0,9 x 40 | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły – 1,2 x 40 | op. | 450 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły – 0,8 x 120 | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | III Igły tępa do pobierania leków op. a’ 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 18G 1,2 mm x 40 mm | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | III – Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 24G ** | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | 22G ** | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | 20G ** | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4. | 18G ** | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5. | 16G ** | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | 14G** | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | IV – Igła typu motylek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | rozmiar 0,7 x 19 mm i 0,8 x 19 mm | szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie wymaga załączenia próbek do tego pakietu

*  Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, dostawca dostarczał sprzęt tej samej firmy, ze względu na konieczność ustawień

pompy infuzyjnej. Strzykawka do pomp infuzyjnych  powinna posiadać oznaczenie CE oraz współpracować z pompami

infuzyjnymi AP  12 i AP 22, zgodnie z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania w  tego rodzaju pompach.

** Wymagamy, by w tych pozycjach produkty były jednego producenta

Zatwierdził:

Prezes Zarządu – Leszek Pluciński