Załącznik nr 2

## PAKIET NR 9

| Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Rękawice diagnostyczne lateksowe niesterylne, op. a 100 szt. |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane, lekko teksturowane, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii I, AQL – 1,5, zgodne z normą EN 455 1-4 Rozmiar: S | Op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko teksturowane, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii I, AQL – 1,5, zgodne z normą EN 455 1-4 Rozmiar: M | Op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko teksturowane, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii I, AQL – 1,5, zgodne z normą EN 455 1-4 Rozmiar: L | Op. | 80 |  |  |  |  |  |
| II Rękawice diagnostyczne winylowe niesterylne, op. a 100 szt. |
| 1. | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii I, AQL – 1,5, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM-F 1671-07, zgodne z normą EN 455 1-4 . Rozmiar: S | Op. | 91 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii I, AQL – 1,5, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM-F 1671-07, zgodne z normą EN 455 1-4 . Rozmiar: M | Op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii I, AQL – 1,5, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM-F 1671-07, zgodne z normą EN 455 1-4 . Rozmiar: L | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| III Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne, op. a 200 szt. |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii III, AQL – 1,0, gładkie z teksturą na końcach palców, grubości: palec 0,10-0,14 mm, dłoń 0,06-0,09 mm, mankiet 0,05-0,08 mm, przebadane zgodnie z normą EN 374-3, w tym na 2 substancje chemiczne: 70% alkohol izopropylowy i 5% aldehyd glutarowy z wynikiem odporności na poziomie 2, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM-F 1671-07, zgodne z normą EN 455 1-4 Rozmiar: S | Op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii III, AQL – 1,0, gładkie z teksturą na końcach palców, grubości: palec 0,10-0,14 mm, dłoń 0,06-0,09 mm, mankiet 0,05-0,08 mm, przebadane zgodnie z normą EN 374-3, w tym na 2 substancje chemiczne: 70% alkohol izopropylowy i 5% aldehyd glutarowy z wynikiem odporności na poziomie 2, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM-F 1671-07, zgodne z normą EN 455 1-4 Rozmiar: M | Op. | 750 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidulanej kategorii III, AQL – 1,0, gładkie z teksturą na końcach palców, grubości: palec 0,10-0,14 mm, dłoń 0,06-0,09 mm, mankiet 0,05-0,08 mm, przebadane zgodnie z normą EN 374-3, w tym na 2 substancje chemiczne: 70% alkohol izopropylowy i 5% aldehyd glutarowy z wynikiem odporności na poziomie 2, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM-F 1671-07, zgodne z normą EN 455 1-4 Rozmiar: L | Op. | 260 |  |  |  |  |  |
| IV Rękawice chirurgiczne jałowe, op. a 50 par, lateksowe, pudrowane, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma, kształt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, rolowany mankiet, długość całkowita rękawicy min. 280 mm, grubość na palcu 0,16 – 0,19 mm, AQL – 1,0, na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja: nr serii, data produkcji/ sterylizacji, data ważności, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, poziom AQL, pakowane w podwójne opakowanie - wewnętrzne papierowe, zewnętrzne papierowe. |
| 1. | Nr 6,5 | par | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nr 7,0 | par | 4250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Nr 7,5 | . par | 4900 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nr 8,0 | par | 5600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nr 8,5 | par | 3450 |  |  |  |  |  |
| V Rękawice chirurgiczne antyalergiczne, op. a 25 par, Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe, bezlateksowe wykonane z neoprenu z wewnętrzną warstwą polimerową, kolor beżowy, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma, kształt zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, przedłużony mankiet wykończony rolowanym brzegiem, długość całkowita rękawicy min. 295 mm, grubość na palcu 0,21 +-0,02 mm, grubość na dłoni - 0,20+-0,02mm, grubość na mankiecie - 0,17+-0,02 mm, AQL – 0,65, opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne, opakowanie handlowe = 25 par, na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja: nr serii, data produkcji, data ważności, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, pakowane w podwójne opakowanie - wewnętrzne papierowe, zewnętrzne papierowe |
| 1. | Nr 7,0 | par | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nr 8,0 | par | 400 |  |  |  |  |  |
| VI Rękawice chirurgiczne op. a 50 par Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z wewnętrzną warstwą polimerowaną oraz lekko chlorowaną , obniżony poziom protein < 50 µg / g, kształt anatomiczny, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, zagięte palce, rolowany mankiet, na opakowaniu nazwa producenta, kraj pochodzenia, rozmiar, numer serii , data produkcji, data ważności, znak CE, rodzaj sterylizacji, długość całkowita rękawicy – min. 280 mm, grubości: palca 0,22-0,23 mm, dłoń - 0,20 mm, mankiet - 0,18 mm, poziom AQL = 1,0, pakowane w podwójne opakowanie - wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe |
| 1. | Nr 7,0 | par | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nr 8,0 | par. | 200 |  |  |  |  |  |
| VII Rękawice chirurgiczne op. a 50 par Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, wewnętrzna warstwa pokryta żelem z aloesu zwyczajnego, polimerowane obustronnie, nawilżające skórę dłoni, kolor zielony, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma, anatomiczny kształt, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, zagięte palce, rolowany mankiet, na opakowaniu nazwa producenta, kraj pochodzenia, rozmiar, numer serii , data produkcji, data ważności, znak CE, rodzaj sterylizacji, długość całkowita rękawicy – min. 290 mm dla rozmiaru 7,0 i 8,0, grubości: palec - 0,17 mm, dłoń - 0,16 mm, mankiet - 0,15 mm, poziom AQL = 1,0 |
| 1. | Nr 7,0 | par | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nr 8,0 | par | 100 |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie wymaga załączenia próbek do tego pakietu.

- Zamawiający może żądać próbek po otwarciu ofert w celu weryfikacji zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia.

- Na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia do oferty należy załączyć: katalogi/ foldery lub karty techniczne  produktu.

- Zamawiający może wezwać, po otwarciu ofert, do złożenia deklaracji zgodności producenta i/lub certyfikat jednostki notyfikowanej jeśli jest wymagany zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dla oferowanych wyrobów, w tym deklaracji zgodności producenta z normą EN 455 1-4 (dot. pozycji w których zgodność z EN 455 1-4 jest wymagana)

- na potwierdzenie zgodności z normą ASTM F 1671-07 należy załączyć niezależne badania – dot. pozycji II nr 1-3; III nr 1-3;

- na potwierdzenie przebadania rękawic nitrylowych zgodnie z normą EN 374-3 na 2 substancje chemiczne: 70% alkohol izopropylowy i 5% aldehyd glutarowy z wynikiem odporności na poziomie 2 należy załączyć niezależne badania nie starsze niż z 2013 r. – dot. pozycji III nr 1-3.

W przypadku zaoferowania opakowań zawierających inne ilości, niż powyżej podane, należy stosownie przeliczyć.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu – Leszek Pluciński