**Chełmża, dnia 4 stycznia 2017 r.**

Znak sprawy: **ZP/2/2016**

Dotyczy:Czteroczęściowego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na **„DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH, HOLTERU EKG Z REJESTRATORAMI, ECHOKARDIOGRAFU, KARDIOTOKOGRAFU DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ.**

**Pytanie nr 1:**

Ad. załącznik nr 1C do SIWZ, punkt V

W punkcie V znajdują się podpunkty 1 – 8, wiersz pusty i kolejne podpunkty 1 – 9.

Czy opcje i głowica wymienione w podpunktach 1 – 9 są wymagane przez Zamawiającego w standardzie, czy w możliwościach rozbudowy?.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że opcje i głowica są wymagane w możliwościach rozbudowy.

**Pytanie nr 2:**

**Załącznik nr 7b do SIWZ, par. 5 ust. 3 oraz załącznik 1b do SIWZ pkt. 43**- Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego   
w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych.   
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy   
bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych   
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający modyfikuje § 5 ust 3 i 4 projektu umowy – załącznik nr 7b oraz pkt 43 specyfikacji technicznej – załącznik nr 1b w następujący sposób;

1. § 5 ust 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Czas reakcji serwisu oraz gwarantowany czas naprawy - czas reakcji serwisowej w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej - załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

1. § 5 ust 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu - zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej - załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Analogicznie do zmian umowy, modyfikacji ulega pkt 43 załącznika nr 1b - specyfikacja techniczna

**Pytanie nr 3:**

**Załącznik nr 7b do SIWZ, par. 5 ust. 6** – Czy w związku z faktem, iż terminy napraw regulują zapisy par. 5 ust. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego”?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

**Pytanie nr 4:**

**Załącznik nr 7b do SIWZ, par. 7 ust. 1** – Prosimy o wprowadzenie mechanizmu wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy – potencjalnie Zamawiający zawsze może uznać, że Wykonawca wykonał zobowiązania umowne „nienależycie” – jest to bardzo pojemna definicja. Naszym zdaniem taka modyfikacja chroni Wykonawcę oraz interes Zamawiającego, który polega na posiadaniu sprawnego sprzętu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nast. modyfikację:

*„Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania w części lub w całości, w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Przed skorzystaniem z uprawienia opisanego w niniejszym ustępie Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin”?*

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie nr 5:**

**Załącznik nr 7b do SIWZ, par. 7** - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne   
są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary   
to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad/dostarczeniu dokumentów. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający modyfikuje § 7 ust 1 i 2 projektu umowy – załącznik nr 7b

w następujący sposób;

1. § 7 ust 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania w części lub w całości, w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

1. § 7 ust 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku opóźnienia w podjęciu naprawy, bądź opóźnienia wynikającego z niedostarczenia naprawionego sprzętu w terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych wysokość 1 % wartości sprzętu podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia.

**Pytanie nr 6:**

**Załącznik nr 1 b do SIWZ (Część 2 – Rejestrator 12 kanałowy, punkt 6** - Zwracamy   
się z prośbą o wyjaśnienie, czy w punkcie 6 dotyczącym rejestratora EKG pojawiła się omyłka pisarska dotycząca wymogu źródła powietrza i Zamawiający dopuści rejestrator umożliwiający pracę na bateriach/akumulatorze przez 48/24 godziny?

**Odpowiedź nr 6:**

**Tak, Zamawiający informuje, że w treści załącznika 1b do SIWZ pojawiła się oczywista omyła pisarska** dotycząca wymogu źródła powietrza i Zamawiający dopuszcza rejestrator umożliwiający pracę na bateriach/akumulatorze przez 48/24 godziny?

**Pytanie nr 7:**

**Dotyczy części 4.** pkt. 8. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości KTG do ciąży bliźniaczej, której wydruk będzie na papierze termicznym o wymiarach 114mm x30m?

**Odpowiedź nr 7**

TAK, Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości KTG do ciąży bliźniaczej, której wydruk będzie na papierze termicznym o wymiarach 114 mm x 30 m"